###### “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД

###### ТЕЦ “ ПЛОВДИВ СЕВЕР”

Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

№34-Н1/2011г.

Март 2018 г.

3.1.Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително №34-Н1/2011г.

“ЕВН България тОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД -  “ТЕЦ Пловдив Север” , гр. Пловдив

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия включваща:

  - Парогенератор /ПГ/ №3 и Парогенератор /ПГ/  №4 с мощност 158 MW – 2 броя;

- Когенерация с мощност 115 MW;

- Адрес по местонахождение на инсталацията

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

- Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително №34/2005г.

Комплексно разрешително №34-Н1/2011г.

- Дата на подписване на КР

08.04.2005г.

30.10.2012г.- за актуализирано Комплексно разрешително №34-Н1/2011г. (актуализирано с Решение № 34-Н1-И0-А1/2012г.)

03.10.2016г. - за актуализирано Комплексно разрешително №34-Н1/2011г. (актуализирано с Решение № 34-Н1-И0-А2/2016г.)

- Дата на влизане в сила на КР

30.04.2005г.

19.11.2012г. - за актуализирано Комплексно разрешително №34-Н1/2011г. (актуализирано с Решение № 34-Н1-И0-А1/2012г.)

27.10.2016г. - за актуализирано Комплексно разрешително №34-Н1/2011г. (актуализирано с Решение № 34-Н1-И0-А2/2016г.)

- Оператор на инсталацията -  ЕВН България Топлофикация  ЕАД

- Адрес,тел.номер, факс и e-mail на собственика/оператора

ЕВН България Топлофикация  ЕАД

Адрес: 4000 Пловдив,  ул. ”Христо Данов” № 37

тел. 07001 7777,  факс-032/99 00 10

e-mail: info@evn.bg

- Лице за контакти

инж. Владимир Вълков – инж. топлоенергетик

- Адрес,тел.номер, факс и e-mail на лицето за контакти

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

тел. 0700 14 500 41119, факс-032/278 602, e-mail: vladimir.valkov@evn.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ ”Пловдив Север” е топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и комунално - битовия сектор на гр. Пловдив. Основно гориво в  ТЕЦ “Пловдив Север” е природен газ;

Централата е разположена на площадка с местонахождение в промишлената зона на гр. Пловдив, район "Северен" с адрес: бул."Васил Левски"  №236, с граници: на запад – бул.”Васил Левски” , открита разпределителна уредба 110 кV към НЕК “Мрежи високо напрежение и оранжерии, на север – отводнителен канал, на изток – отводнителен канал, на юг /посока от изток на запад/ - НЕК – ЕАД, клон “ВЕЦ група Родопи”, път за “Рибарника”, “Топлоремонтстрой-Пловдив”.

В ТЕЦ “Пловдив север” са инсталирани два броя енергийни котли с обща топлинна мощност 316 MW, две парни турбини с обща електрическа мощност 55 MW, бойлерна уредба от 157 MW и нова когенерация състояща се от газова турбина и котел утилизатор и парна турбина с обща мощност 115 MW. Към производствения сектор са обособени следните технологични звена:

-главен корпус – намират се съоръженията на котелно и турбинно оборудване

-корпус на нова когенерация – намират се съоръженията на новата когенерация – газова турбина, котел утилизатор, парна турбина и спомагателни съоръжения.

-химводоочистка с прилежащи три инсталации: обезсоляваща, омекотяваща и кондензатоочистваща

-мазутно стопанство с прилежащи: разтоварище, мазутни резервоари, помпи, подгреватели, филтри, сепарираща шахта

- охладителна кула

- Производствен капацитет на инсталацията

Определен по Условие 4 на КР - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия:

Условие 4.2.2 :

| Инсталация | Капацитет по КР | Производство 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия: | 431 MW | 669 350 MWh |
| ПГ №3 | 158 MW | 123 780 MWh |
| ПГ №4 | 158 MW | Не е работил |
| Нова когенерация | 115 MW | 545 570 MWh |

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

| ЧСД | Член на Съвета на директорите на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД |
| --- | --- |
| ПР | Представител на ръководството за околна среда |
| ПДГ | Постоянно действаща група по околна среда към ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север” |
| РП | Ръководен персонал ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север” |
| ИП | Изпълнителски персонал от ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север” |
| ЗС | Заинтересовани страни по околната среда |

# МАТРИЦА ЗА ДЕЙНОСТИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

| No | ДЕЙНОСТИ | ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Р | О | С | И |
| 1 | Определяне на отговорности и пълномощия | ЧСД, ПР | ПДГ, РП | РП ИП | РП, ИП ЗС |
| 2 | Обявяване на отговорностите пред заинтересованите страни. | ЧСД, ПР | ПР | РП | ЗС, ИП |
| 3 | Отчитане на работата по изпълнение на определените отговорности | ПР | РП, ИП | ПДГ | ИД, ЗС |
| 4 | Преразглеждане на отговорностите и пълномощията | ЧСД, ПР | ПДГ, РП | РД, ИП, ЗС | РП, ИП ЗС |

#### ЛЕГЕНДА

| Р (РЕШЕНИЕ) | Ръководителят на посоченото звено или длъжностно лице е упълномощен да взема решение по дадената дейност и носи отговорност за същото |
| --- | --- |
| О (ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице е упълномощен и отговорен за осъществяването на дадената дейност |
| С (СЪДЕЙСТВИЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице сътрудничи, съгласува и подкрепя осъществяването на дадената дейност |
| И (ИНФОРМИРАНЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице трябва да бъде информиран от длъжностното лице, осъществило дадената дейност |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията :

РИОСВ Пловдив ,ул.”Марица” № 122

- Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция за управление на водите в Източно беломорски район , гр. Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” № 35.

# 3.2 Система за управление на околната среда

Създаването, внедряването, поддържането и подобряването на системата за управление на околната среда в “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР” се извършва в съответствие с принципите за управление на дейностите по опазване на околната среда, Комплексното разрешително и международен стандарт ISO 14001:2015.

Поддържането на системата за управление на околната среда се управлява от Висшето ръководство и това създава доверие в дейностите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, за неговите клиенти и другите заинтересовани страни:

- Признание, че управлението на околната среда са сред най-високите приоритети на корпоративното управление;

- Установяване и поддържане на диалог с вътрешни и външни заинтересовани страни;

- Определяне на законодателните изисквания, аспекти на околната среда, опасности, оценка и контрол на риска, свързани с дейностите, продуктите или услугите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”

- Развитие на ангажираността на ръководството и персонала по опазването на околната среда с ясно определяне на отчетността и отговорността;

- Изграждане на процес за постигане на набелязаните нива на резултатност;

- Осигуряване на подходящи и достатъчни ресурси, включително обучение, за текущо поддържане постигнатите нива на резултатност;

- Оценяване на резултатността спрямо околната среда, в сравнение с политиката, общите и конкретни цели по околната среда на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”  и търсене на подобряване, където е подходящо;

- Изграждане на управленски процес за одит и преглед на системата и за идентифициране на възможностите за усъвършенстването й, и получената резултатност спрямо околната среда.

Системата за управление на околната среда позволява управление на процесите, свързани с околната среда, като не се разчита само на контрола върху крайните резултати.

3.2.1.Структура и отговорности

В рамките на отговорността, по политиката по околната среда, на ръководството на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, (висше ръководство и ръководен персонал, съобразно структурата на управление) влизат и отговорностите, свързани с отчитане изискванията и очакванията на заинтересованите страни по отношение на управлението на околната среда:

  - Потребители;

  - Доставчици и партньори;

  - Обществото, национална и местна администрация.

В длъжностните характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по околна среда. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС.

За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. В процедурите, работните инструкции, както и в Наръчника по Качество и околна среда (НКОС), които са част от документацията на системата за управление на околната среда, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответния персонал текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Отговорностите на персонала, свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

3.2.2. Обучение

Обучението по околна среда на персонал на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”  обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности при практическото прилагане на системата за управление на околната среда.

Подготвяните учебни програми и последващото им практическо реализиране осигуряват осъзнаване за:

- Важността за съответствието на обявената политика по ОС, прилаганите процедури за нейното провеждане и изискванията на ISO 14001:2015;

- Значими действителни или потенциални въздействия върху ОС от продукти/дейности/услуги в дружеството и ползата за природата от подобряване работата на обучавания персонал;

- Ролята и отговорността на всеки един от обучаваните за постигане на съответствие на провежданата политика по ОС, прилаганите процедури за това с изискванията на ISO 14001:2015, включително и изискванията към готовност и реагиране при извънредни ситуации.

- Възможните потенциални последствия, при отклонения от определените процедури за оперативно управление.

Изискванията за доказано обучение, осъзнаване и компетентност се предявяват и към всички доставчици на продукти/услуги за “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, чиито действия могат да предизвикат значими аспекти на околната среда.

Крайната цел от прилагане на обучение е поддържане на непрекъснат процес на подобрения в компетентността на персонала, от чиято пряка или ръководна работа може да последва опасност и да предизвика злополука, както и да породи значими аспекти за околната среда.

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ ПРЕЗ 2017 Г.

| N | Тема на обучението | Срок за провеждане | Участници | Изпълнител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Безопасност на труда | януари, април, юни, октомври 2017г. | 64 | Център по безопасност на труда - СВ |
| 2 | Евакуационна тренировка. | ноември 2017г. | 29 | Център по безопасност на труда - СВ |
| 3 | Обучение за работа с пожарогасители. | април и септември 2017г. | 56 | „Дени файер“ ООД - Пловдив |
| 4 | Обучение съгласно Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ | септември 2017г. | 54 | ЕВН Академия |
| 5 | Правоспособност за окачване на товари на повдигателни съоръжения | юни 2017г. | 11 | ЕВН Академия |
| 6 | Обучение съгласно Наредбата за устройство, безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. | септември 2017г. | 23 | ЕВН Академия |
| 7 | Управление на отпадъците | ноември 2017г. | 1 | ЕВН Академия |
| 8 | Действия по време на кризи. Планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи | септември-октомври 2017г. | 27 | ЕВН Академия |
| 9 | Работа с мостови и козлови кран до 40т. | август 2017г. | 4 | ЕВН Академия |
| 10 | Правоспособност за работа с мотокар | август 2017г. | 2 | ЕВН Академия |
| 11 | Управление на проекти | септември 2017г. | 2 | ЕВН Академия |

3.2.3.Обмен на информация

Периодично, а при нетърпящи отлагани ситуации - и веднага, Оперативния сътрудник по околната среда докладва на ръководство на  “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”

- Данни от провеждания мониторинг в района на централата;

- Произшествия или аварии, които могат да окажат въздействия върху околната среда;

- Други данни, свързани с производствената дейност (основна и спомагателна), имащи отношение към значимите аспекти на околната среда.

За осъществяването на тази дейност оперативния сътрудник получава информация /устна, писмена, телефонна и др./ от “Център по безопасност при работа и пожарна и аварийна безопасност“ и екип „Околната среда ”, както и другите ръководители на самостоятелни звена. Той е длъжен да провери/организира проверката за достоверност, както и да изиска доуточняване на постъпващата към него информация преди да я докладва на ръководство. Видът на получаваната/предавана информация се определя от нивото на отговорности, определени в списък или в длъжностната характеристика на съответното лице.

Представителят на ръководството е отговорен за проучване мнението на заинтересованите страни, за работата на централата по управление на околната среда. Това е начин на обмен на информация и се извършва в три направления:

- Организиране, при необходимост, на специализирани анкети от отдел “Комуникации” със съдействието на ръководители на самостоятелни звена;

- Предоставяне възможност на персонала да поставя писмено въпроси и решения за коригиращи и превантивни действия;

- Записване на въпроси и/или виждания по въпроси на оперативното управление на околната среда, поставяни или излагани на всекидневните инструктажи/оперативки в рамките на самостоятелните звена.

Всички запитвания по телефона от външни и вътрешни заинтересовани страни по въпроси, свързани с околната среда се пренасочват за представянето им в писмена форма. Изключение от него се прави за Съвета на директорите и Представителя на ръководството, които по преценка отговорят или дават интервюта на вътрешни или външни запитвания.

Всички писмени запитвания се регистрират и се представят на Ръководител отдел Енергопроизводство. Не персонализираните запитвания не се регистрират, а се предават за информация и на тях не се отговаря.

Отговорите на вътрешните и външните запитвания се подготвят от отдел “Комуникации”, подпомагани от съответен ръководен персонал. Всички се подписват, след което се предоставят на заинтересованите страни като се ползват следните форми:

- За съобщаване на информация пред вътрешни заинтересовани страни - таблата за вътрешно-фирмена информация, компютърната мрежа на Дружеството, събрания по звена, персонални писмени отговори и др.

- За съобщаване на информация пред външни заинтересовани страни – сведения за спазване на законовите изисквания, изпращани до специализирани контролни органи, доклади пред местни, регионални, национални или международни публични изяви (срещи, конференции, симпозиуми, пресконференции и др.),

При осигуряване на пряк контакт с външните заинтересовани страни в дейностите по околната среда се ползват следните форми:

- Организиране на дни за открит достъп до “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР” Оповестяване на телефонни номера, на които да се правят оплаквания и да се задават въпроси;

- Отправяне на персонални покани до организации или лица за презентиране на място резултатността от дейностите по околната среда.

3.2.4. Документиране

Документацията на системата за управление на околната среда е изградена като са спазени изискванията на ISO 14001:2015. Съобразно този международен стандарт документацията на системата се създава по такъв начин, че способства за изпълнение на външните нормативни документи по околна среда, касаещи работата на централата. Като водещ документ, в рамките на вътрешните документи от СУОС, е определен Наръчника качество и околна среда. В него е описана политиката по качество и околна среда, на ръководството на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД, работата на самата система, структурата на нейната документация, подобряване на системата. Като прилежащи документи към Наръчника има създадени процеси, служебни и работни инструкции по околна среда. В тях са описани по-детайлно, съществени дейности по изискванията на ISO 14001:2015, които са представени в обобщен вид в Наръчника. Инструкциите отразяват спецификата на централата при прилагането на системата за управление на околната среда. Там където е необходимо към отделните процедури има създадени работни инструкции, които помагат на персонала да извършва всички еколого-съобразни дейности по един същи начин. Документирането на дейностите по околната среда се извършва във формуляри. Те са регламентирани като структура и съдържание в приложения към процедурите или работните инструкции.

3.2.5.Управление на  документите

Управлението на документите е съществен процес в работата на системата за управление на околната среда. Той обхваща, както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и изискванията на нормативните актове.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.

Видовете вътрешни документи, използвани в “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, разпределени по нива, съобразно фигурата:

3.2.6.Оперативно управление

Обект на оперативно управление са тези дейности, продукти и услуги, за “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, които са определени и класифицирани като значими аспекти на околната среда. Целта на управлението аспектите да се запазват в констатираните граници, да се търси намаление на границите на въздействията или да се работи до пълното отстраняване на аспекта.

За дейности и услуги, предоставяни на централата от външни доставчици, е също в сила горното изискване. Процедурите за оперативно управление са предварително уточнени с доставчиците. При необходимост те се прилагат в писмена форма към договора, подписван от “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”. Дейностите по оперативно управление се разделят на три категории:

- Дейности за предотвратяване на замърсяването и запазване на природните ресурси при нови инвестиционни проекти, при промени в технологични процеси и др.;

- Ежедневни управленски дейности за осигуряване на съответствието с вътрешни и външни изисквания, произтичащи от прилагането на системата по управление на околната среда и/или законови изисквания свързани с нея;

- Дейности в областта на стратегическо управление за подготовка и реагиране на тенденции по променящи се изисквания по околната среда.

Съществен елемент в работата по оперативното управление е провеждане на специализирано обучение на изпълнителския персонал. Тази дейност се извършва от преките ръководители и/или специално сформиран лекторски екип, като се спазват изискванията за осъзнаване на важността на проблема за околната среда. При това обучение се набляга на основните изисквания на ISO 14001:2015 в разглежданата област (производство на електро и топло енергия, поддръжка на машини и съоръжения, мониторинг на определените аспекти, съхранение на суровини и материали ), както следва:

- Идентифициране на дейностите/продуктите/услугите, свързани със значимите аспекти и планиране на работата в съответното звено така, че да се осигури извършването/използването им при управлявани/контролирани условия;

- Създаване и поддържане на работни инструкции или други подходящи писмени указания (приложими за производствени и спомагателни процеси), когато тяхното отсъствие би довело до отклонения от политиката, целите и задачите по околната среда.

- Определяне на критерии за оперативност на управлението в съответните работни инструкции – време за достигане на зададен параметър, критична зона на параметър и други;

- Създаване и поддържане на работни инструкции за оперативното управление на значимите аспекти.

Цялостната дейност по оперативно управление е насочена към приемането и поддържането на работни процедури и мерки, които да осигурят реализирането на политиката по околната среда на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, на нейните общи и конкретни цели по околната среда.

Условие 5.1. –изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.6. – писмените инструкции са документирани в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

3.2.7.Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, също се прави оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпроса и при промяна на изисквания в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от централата ангажименти по околната среда.

В работата по оценка на съответствието се използват разнообразни методи, включително такива процеси, като:

- Преглед на документите и/или записите.

- Проверки на съоръженията и прилежащите работни инструкции.

- Редовен анализ на извадки или на резултати от изпитвания и/или измервания и прилежащите работни инструкции, в работата по прилагане на технологичните инструкции по експлоатация на отделните съоръжения, както и при прилагането на работни инструкции;

- Обиколка на съоръжението и/или непосредствено наблюдение и прилежащите работни инструкции.

Честотата на провежданите прегледи за оценяване на съответствието може да бъде повлияна от различни фактори, като предишни резултати относно съответствието или конкретни правни изисквания. В зависимост от конкретната ситуация може да се окаже полезно наличието на независим преглед, провеждан периодично от външни експерти. Програмата за оценяване на съответствието може да бъде съчетана с други дейности за оценяване. Те могат да включват одити на системата за управление.

Осъществяването на действия за корекция започва с откриването на проблем, свързан най-общо с работата по отношение на околната среда в различните сфери на дейности в “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”. То продължава с предприемането на мерки, за да се отстрани или сведе до минимум възможността за повторна поява на проблема.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия се извършва от Представителя на ръководството по околната среда или упълномощени от него лица. Основните звена на “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛОВДИВ” ЕАД – ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, в рамките на своята компетентност, участвуват в прилагането на действията, документирането им, в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях.

Условие 5.2. – прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. – прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в комплексното разрешително.

Условие 5.4. – прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

3.2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Като аварийни ситуации за “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”се разглеждат случаи на:

- Крупни производствени аварии, водещи до частично или изцяло спиране на производствен процес;

- Пожари, наводнения, разливи, емисии на територията на дружеството или в близка на нея околност;

- Прекъсвания в работата на екологичните съоръжения;

- Всяка извънредна ситуация, при които има опасност за живота и здравето на персонала от дружеството или за жители на околността.

Дежурният оперативен персонал, както и друг ръководен персонал в “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”, отговарящ и ръководещ производствени или спомагателни процеси, при които има вероятност за инциденти, трябва да бъде обучен за действие при извънредна ситуация, така че при нейната евентуална проява да реагира адекватно.

В зависимост от моментната ситуация се прилагат работни инструкции по места за действия при извънредна ситуация.

Поддържането на готовност за работа в извънредна ситуация и адекватно реагиране при наличие на конкретна ситуация са съществен елемент от отговорността на ръководството, съгласно провежданата политика по ОС. Чрез поддържането и подобряването на процесите се реализира провеждането на политика по околна среда, съобразно ISO 14001:2015.

3.2.9.Записи

Записите в “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР”  се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околната среда.

Записите са четивни, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано. Записите се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Цялостната дейност “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР” по управление на записите е част от провежданата политика на висшето ръководство, в това число е елемент от процеса на непрекъснати подобрения.

Всички заинтересовани страни на “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “ПЛОВДИВ-СЕВЕР” могат да получават документи със записи, ако това е регламентирано в писмени споразумения с тях или се основава на спазване на законови и нормативни изисквания.

Условие 5.7. – документират се и се съхраняват данните от прилагане на инструкцията по Условие 5.5.

3.2.10. Докладване

Докладват се резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в РИОСВ - Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

При поискване от компетентните органи се  предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

3.2.11.Актуализация на СУОС

С решение на ръководството на ЕВН България Топлофикация ЕАД през 2013 г. в Дружеството започна работа по актуализация на система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2005. При актуализацията  на СУОС бе приет единен подход, при който в обхвата на системата бяха включени и двете инстлации – ТЕЦ „Пловдив Север“ и ОЦ „Пловдив Юг“. Голяма част от работните и служебни инструкции за контрол на операциите по отношение на околната среда са общи, като са взети под внимание спецификите на всяка отделна площадка и инсталация, както и изискванията на конкретните условия на двете комплексни разрешителни.

През ноември 2013г. бе проведен одит от специалисти от сертифициращата организация ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД при което се установи, че изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 са изпълнени.

Актуалният сертификат с регистрационен номер TRBA110 0101 от 27.11.2017г. е със срок на валидност до 16.12.2019 г. и област на приложение : Производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други енергийни услуги.

През м. октомври 2017г. бе извършен надзорен одит на СУОС от сертифициращата организация. По време на одита не бяха установени несъответствия и не бяха издадени препоръки за подобрение. С това получения сертификат по системата ISO 14001:2015 бе потвърден.

Уведомяване по Условие 7.

Условие7.8.

Условие7.1. и Условие7.4.

През изтеклата година не е имало аварийни или други замърсявания, с които  да са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. Не е възниквала непосредствена заплаха за екологична щета. В тази връзка не се е налагало предвиденото в тези случаи уведомяване на компетентните органи.

През 2017г. не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 .

3.3.Използване на ресурси

3.3.1.Използване на вода

Условие 8.1.1.

Ползването на вода за производствени нужди се извършва при наличие на издадено от Басейнова дирекция разрешително за водоползване № 1097 / 01.08.2002г. и Решение №РР-195/01.02.2008г. ; Решение №РР-765/03.09.2009г. и Решение № РР-2339/11.05.2015г. за изменение и продължаване срока на действието му съгласно Закона за водите, и спазване на условията в него.В тази връзка до БД през 2017г. е представена следната информация:

- Годишен отчет до Басейнова дирекция за добити количества подземна вода от ПС”Марица”.

- Резултати от мониторингови измервания на водни проби за определяне състава и свойствата на подземната вода от ПС”Марица”.

- Копие от платежно нареждане за платена годишна такса за водоползване на подземна вода.

- Отчет на всяко полугодие до Басейнова дирекция за водните нива на сондажни кладенци в ПС”Марица” и количества ползвана подземна вода.

Условие 8.1.6.1. и Условие 8.1.2.

Използвана вода за производствени нужди през 2017г. - 774901 m3

| Инсталация | Годишна норма на ефективност при употребата на вода м3/единица продукт | Използвано годишно количество - м3 | Използвано количество за единица продукт | Оценка на съответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИ с номинална топлинна мощност 431 MW |  |  |  |  |  |
| за електропроизводство | 5,5 m3/MWh | 278664 m3 | 0,93 m3/MWh | съответства | не се налага |
| за топлопроизводство | 3,2 m3/MWh | 496237 m3 | 1,34 m3/MWh | съответства | не се налага |
| Когенерация | 0,100 m3/MWh | 49471 m3 | 0,09 m3/MWh | съответства | не се налага |

3.3.2.Използване на енергия

##### Условие 8.2.3.1. и Условие 8.2.3.2.

За година: 2017

| Използвано годишно количество Електроенергия / Топлоенергия MWh | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия kWh /MWh | Използвано количество за единица продукт kWh /MWh | Оценка на съответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЕ 11628 | 45,5 | 17,37 | съответства | не се налага |
| ТЕ 19959 | 163,6 | 29,82 | съответства | не се налага |

##### 3.3.3. Използване на суровини,спомагателни материали и горива

##### Условие 8.3.3.1. и Условие 8.3.3.2.

За година: 2017

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност t/MWh | Използвано годишно количество t | Използвано количество за единица продукт t/MWh | Оценка на съответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парогенератор /ПГ/ №3 и парогенератор /ПГ/ №4 |
| Сярна киселина | 0,00027 t/MWh | 33,2 t | 0,000268 t/MWh | съответства | не се налага |
| Натриева основа | 0,000175 t/MWh | 13,92 t | 0,000112 t/MWh | съответства | не се налага |
| Амонячна вода | 0,000007 t/MWh | 0,2 t | 0,0000016 t/MWh | съответства | не се налага |
| Когенерация |
| Натриева основа | 0,00062 l/MWh | 280 l | 0,0005 l/MWh | съответства | не се налага |
| Амонячна вода | 0,0026 l/MWh | 1400 l | 0,00256 l/MWh | съответства | не се налага |

| Вид гориво | Годишна норма за ефективност (Nm3/MWh) | Използвано годишно количество (Nm3/t) | Използвано количество за единица продукт (Nm3/MWh) | Оценка на съответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парогенератор /ПГ/ №3 и парогенератор /ПГ/ №4 |
| Природен газ | 145,5 | 13 735 406 | 111 | съответства | не се налага |
| Котелно гориво/мазут/ | 4 500 t/y | 0 | - | съответства | не се налага |
| Когенерация |
| Природен газ | 146,1 | 68 194 453 | 125 | съответства | не се налага |

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали ,горива и продукти

##### Условие 8.3.6.1.

Условие 8.3.5.1.

ОТЧЕТ

ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗЕРВОАРИ  ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА  В ТЕЦ “ПЛОВДИВ  СЕВЕР”

| № по ред | Технологично наименование Съхранявано вещество | Капацитет, м3 | Дата на проверка | Установено несъответствие | Причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервоари за течна натриева основа с концентрация 45-50%. | 4 х 15 | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 2. | Резервоари за сярна киселина с концентрация 96% | 2 х 15 | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 3. | Цистерна за 25% амонячна вода | 2 | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 4. | Резервоар за котелно гориво мазут | 10 000 | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |

ОТЧЕТ

ЗА ПРОВЕРКА ОБВАЛОВКА НА РЕЗЕРВОАРИ  ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА  В ТЕЦ “ПЛОВДИВ  СЕВЕР”

| № по ред | Технологично наименование Съхранявано вещество | Дата на проверка | Установено несъответствие | Причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервоари за течна натриева основа с концентрация 45-50%. | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 2. | Резервоари за сярна киселина с концентрация 96% | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 3. | Резервоар за котелно гориво мазут | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |

ОТЧЕТ

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО  НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА И ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ ПЛОЩАДКИ  В ТЕЦ “ПЛОВДИВ  СЕВЕР”

| № по ред | Технологично наименование Съхранявано вещество | Дата на проверка | Установено несъответствие | Причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервоари за течна натриева основа с концентрация 45-50%. | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 2. | Резервоари за сярна киселина с концентрация 96% | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 3. | Цистерна за 25% амонячна вода | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |
| 4. | Резервоар за котелно гориво мазут | 23.11.2017г. | няма | - | не се налага |

ОТЧЕТ ЗА 2017г.

за установяване и отстраняването на течове от тръбопроводи, фланци, уплътнения и помпи за горива в ТЕЦ “Пловдив  Север”

| Технологично наименование, съхраняван флуид | Дата на проверка | Установено несъответствие | Причина | Предприето коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбопроводи и съоръжения за работа с мазут | 16.05.2017г. 08.12.2017г. | няма | - | Не се налага |

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества {EPEBB}  И PRTR

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR  в ТЕЦ” Пловдив Север” за 2017г.

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | “-” /48 617/ /М/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 56 693 000 /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 57 981 /М/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | “-” | “-” /0,146/ /М/ | “-” | “-” | “-” |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | “-” /0,41/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | “-” | “-” / 1110/ /М/ | “-” | “-” | “-” |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | “-” /714/ /М/ | “-” | “-” | “-” | “-” |

Стойностите докладвани за въглероден оксид(CO) и азотни оксиди (NOx/NO2) са на база измервания от СНИ /М/,

Прах - на база периодични замервания /М/,

Въглероден диоксид (CO2) -от верифициран годишен доклад на инсталация ТЕЦ”Пловдив Север”,участваща в схемата за търговия с квоти на парникови газове по чл.131 в ,ал.1 от ЗООС и притежаваща разрешително №39-Н1/2013г./С/.

Емисиите Hg  са определени съгласно Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух CORINAIR /СНЕВ-94/. /С/

Общ органичен въглерод :като нефтопродукти  - 0,00.

Като *ТОС / общ органичен въглерод / измерен с апаратура " NOVA"  на  MERCK и тестмаркер за   ТОС .

Стойностите докладвани за  мед(Cu)  са на база измервания по собствения мониторинг на отпадъчни води по показателите от КР№ 34- Н1/2011г. /М/.

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

## Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за точков източник №1 - Изпускащо устройство- Комин К-1-П-1-2

Протокол № 0014 / 10.02.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД - София.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 |  | - | периодичен | съответства |
|  |  |  | 5,03 |  | непрекъснат | съответства |
| Въглероден диоксид (CO2) | Об.% | - | 2,08 | - | непрекъснат | съответства |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 |  | 265 | периодичен | съответства |
|  |  |  | 278,59 |  | непрекъснат | съответства |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | периодичен | съответства |
| прах | mg/Nm3 | 5 | - | 2 | периодичен | съответства |
| Дебит ДГ | Nm3/h | 626400 | - | 264874 | периодичен | съответства |

Протокол № 0372 / 18.12.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД - София.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 |  | - | периодичен | съответства |
|  |  |  | 4,72 |  | непрекъснат | съответства |
| Въглероден диоксид (CO2) | Об.% | - | 1,37 | - | непрекъснат | съответства |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 |  | 276 | периодичен | съответства |
|  |  |  | 277,75 |  | непрекъснат | съответства |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - | периодичен | съответства |
| прах | mg/Nm3 | 5 | - | 3 | периодичен | съответства |
| Дебит ДГ | Nm3/h | 626400 | - | 266890 | периодичен | съответства |

## Изпускащо устройство- Комин К-1-П-1-2

Таблица 9.6.1

| Параметър | Емисионни норми от 01.01.2008г. (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Измерени стойности (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 5 | - | съответства |
| SO2 | 35 | - | съответства |
| NOх | 300 | 281,94 | съответства |
| CО | 100 | 5,38 | съответства |
| Дебит на газовете | 626400 Nm3/h | 163389 Nm3/h | съответства |

Извършени Собствени периодични измервания:

Във връзка с изпълнение на чл.31 и чл.39 от Наредба № 6 на МОСВ и Условия 9.6. и 9.7. от Комплексно разрешително№ 34- Н1/2011г. през месеците февруари 2017г. и декември 2017г. се извършиха собствени периодични измервания  на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове. Приложено са изпратени  Доклад с резултатите от  измерванията в РИОСВ - Пловдив.

    - Протокол № 0014 / 10.02.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД – София.

    - Протокол № 0372 / 18.12.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД - София.

Резултати от собствените периодични измервания на ПГ№3 проведено на 09.02.2017г.

Таблица ПГ№3 - СПИ-  Комин К-1-П-1-2

| Параметър | Емисионни норми от 01.01.2008г. (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Измерени стойности (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 5 | 2 mg/Nm3 | съответства |
| SO2 | 35 | - | съответства |
| NOх | 300 | 265 mg/Nm3 | съответства |
| CО | 100 | - | съответства |

Заключение: Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Заб.  При проведеното замерване ПГ№3 работеше при топлинен товар 70% от номиналния.

Протокол № № 0014 / 10.02.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД - София.

Резултати от собствените периодични измервания на ПГ№3 проведено на 13.12.2017г.

Таблица ПГ№3 - СПИ-  Комин К-1-П-1-2

| Параметър | Емисионни норми от 01.01.2008г. (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Измерени стойности (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| прах | 5 | 3 mg/Nm3 | съответства |
| SO2 | 35 | - | съответства |
| NOх | 300 | 276 mg/Nm3 | съответства |
| CО | 100 | - | съответства |

Заключение: Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Заб.  При проведеното замерване ПГ№3 работеше при топлинен товар 72% от номиналния.

Протокол № 0372 / 18.12.2017г. за ПГ № 3 – от ИЛ „Хеспа“ към „Хеспа“ ООД - София.

##### Условие 9.6.2.6. -Условие 9.6.2.1.-Условие 9.6.2.2.- Условие 9.6.2.3.-Условие 9.6.2.4.-Условие 9.6.2.5.

##### Условие 9.6.2.1.

|  | Условие 9.6.2.1. | Данни от СНИ и СПИ - емисии вредни вещества във въздуха - ТЕЦ "Север" за 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг на изпускащо устройствo № 1(ПГ-№№3 и 4). |
| № | Показател | Норми | СНИ | СПИ |
|  |  | mg/Nm3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 11 |
| 1 | NOх | 300 | 289,47 | 278,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,75 | 265 | 276 |
| 2 | CО | 100 | 6,38 | 5,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | - | - |
| 3 | SO2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | прах | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 5 | Дебит ДГ | 626400 | 122675 | 127507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268780 | 264874 | 266890 |

Условие 9.6.2.1.

|  |  | Данни от СНИ и СПИ - емисии вредни вещества във въздуха - ТЕЦ "Север" – Нова когенерация за 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг на изпускащо устройствo № 2 (Нова когенерация). |
| № | Показател | Норми | СНИ |
|  |  | mg/Nm3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | NOх | 75 | 47,877 | 36,13 | 37,328 | 44,561 | 44,992 | 48,009 | 48,628 | 49,678 | 47,121 | 42,825 | 28,696 | 48,612 |
| 2 | CО | 100 | 69,326 | 54,397 | 44,564 | 16,424 | 9,511 | 2,884 | 2,925 | 2,8 | 2,839 | 2,559 | 45,835 | 50,158 |
| 3 | Дебит ДГ | 287827 | 259095 | 253907 | 242860 | 224840 | 211238 | 200474 | 195239 | 195408 | 200046 | 216908 | 246399 | 248060 |

##### Условие 9.6.2.2.

През м. март 2017г. е събрана, класифицирана и изпратена в електронния регистър на ИАОС необходимата информация за веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

##### Условие 9.6.2.3.

През 2017г. са извършени две проверки за предотвратяване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещите вещества, генерирани от дейностите на площадката.

##### Условие 9.6.2.4.

През 2017г. не са постъпвали оплаквания за миризми в резулнат от дейностите извършвани на площадката.

##### Условие 9.6.2.5.

|  | Условие 9.6.2.5. | Оценка на съответствието на СНИ и СПИ - емисии вредни вещества във въздуха - ТЕЦ "Север" за 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг на изпускащо устройствo № 1(ПГ-№№3 и 4). |
| № | Показател | Норми | Резултати | Съответствие-да/не | Време на превишение - ч. | Несъответствие,причини | Коригиращо действие |
|  |  | mg/Nm3 | СНИ | СПИ | СНИ | СПИ | СНИ | СПИ | СНИ | СПИ |  |
| 1 | NOх | 300 | 281,94 | 265/276 | да | да | - | - | - | - | Не се налага |
| 2 | CО | 100 | 5,38 | - | да | да | - | - | - | - | Не се налага |
| 3 | SO2 | 35 | - | - | да | да | - | - | - | - | Не се налага |
| 4 | прах | 5 | - | 2,0/3,0 | да | да | - | - | - | - | Не се налага |
| 5 | Дебит ДГ | 626400 | 163389 | 264874/ 266890 | да | да | - | - | - | - | Не се налага |

|  | Условие 9.6.2.5. | Оценка на съответствието на СНИ и СПИ - емисии вредни вещества във въздуха - ТЕЦ "Север" – Нова когенерация за 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг на изпускащо устройствo № 2 (Нова когенерация). |
| № | Показател | Норми | Резултати | Съответствие-да/не | Време на превишение - ч. | Несъответствие,причини | Коригиращо действие |
|  |  | mg/Nm3 | СНИ | СНИ | СНИ | СНИ |  |
| 1 | NOх | 75 | 43,462 | да | - | - | Не се налага |
| 2 | CО | 100 | 24,222 | да | - | - | Не се налага |
| 3 | Дебит ДГ | 287827 | 223 511 | да | - | - | Не се налага |

##### Условие 9.6.2.7.

| №. | CAS номер | Замърсител | Във въздух | За единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/год. | kg/MWh |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | “-” /48 617/ /М/ | 0,0726 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 56 693 000 /С/ | 234,1 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 57 981 /М/ | 0,236 |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | “-” /714/ /М/ | 0,001 |

# 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

МОНИТОРИНГ НА ОТПАДНИ ВОДИ В ТЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води/ производствени,охлаждащи,битово- фeкални и дъждовни/ във канализацията

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултата от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод /ТОС/ | mg/dm3 | - | 7,35 | Веднъж на шест месеца | Съответства |
| Мед и съединенията му /като Сu/ | mg/dm3 | - | 0,001 | Ежеседмично | Съответства |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/година | 2400 140 920 000 | 400 16,7 146 004 | Ежемесечно | Съответства |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8,3 | Ежеседмично | Съответства |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 300* | 3,25 | Ежеседмично | Съответства |
| БПК | mg/dm3 | 200* | 4,4 | Веднъж на шест месеца | Съответства |
| ХПК | mg/dm3 | 400* | 13,9 | Веднъж на шест месеца | Съответства |
| Температура | ° С | 40 | 23 | Ежеседмично | Съответства |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,0 | Ежеседмично | Съответства |
| Желязо/общо | mg/dm3 | 10 | 0,02 | Ежеседмично | Съответства |
| Мед | mg/dm3 | 2 | <0,001 | Ежеседмично | Съответства |

*Нормите се определят по Договор с “В и К “ ЕООД гр.Пловдив

Анализите са проведени в Химическа лаборатория на ЕВН Топлофикация, ЛИК към „ВиК“- Пловдив, РЛ-Ст. Загора към ИАОС и лаборатория на „СЖС България“ ЕООД – София.

Брой протоколи за 2017г. - 51

Условие 10.1.1.4.4.

В изпълнение на условието е разработена и се прилага инструкция за проверка стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.Извършени са две проверки. Несъответствия не са установени.

Условие 10.5.2.  – Условие 10.5.1 – Табл. 10.1.2.1.

Условие 10.5.1

В изпълнение на условието през 2017г. са проведени две изпитвания на отпадъчните води  зауствани в градската канализационна система. Изпитванията са извършени от ЛИК към „ВиК“- Пловдив, РЛ-Ст. Загора към ИАОС и лаборатория на „СЖС България“ ЕООД – София.

Издадени са следните протоколи:

- За изпитването на 26.04.2017г. – Протокол №406-ОВ/10.05.2017 г. на ЛИК към „ВиК“- Пловдив, Протокол №12-0400/04.05.2017г. на РЛ-Ст. Загора към ИАОС и  Протокол  №Е759А/09.05.2017г. на лаборатория на „СЖС България“ ЕООД – София.

- За изпитването на 20.11.2017г. – Протокол №1137-ОВ/13.11.2017г. на ЛИК към „ВиК“- Пловдив, Протокол №12-1442/16.11.2017г. на РЛ-Ст. Загора към ИАОС и  Протокол  №Е3205А/01.12.2017г.на лаборатория на „СЖС България“ ЕООД – София.

Несъответствия не са установени. Не се налагат коригиращи действия.

Условие 10.5.3. - Табл. 10.1.2.1. – Обобщена информация за резултатите от мониторинга

| Показател | Резултати от изпитването на 26.04.2017г. | Резултати от изпитването на 20.11.2017г. | Максимално допустими концентрации на вещества за смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | 17,9°C | 12,9°C | 40°C |
| Активна реакция /рН/ | 8,13 | 8,40 | 6,5 – 9,0 |
| Неразтворени вещества | 4,25 mg/dm3 | 2,00 mg/dm3 | 200 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 36 mg/dm3 | 44 mg/dm3 | 300 mg/dm3 |
| Азот амонячен | 3,09 mg/dm3 | 0,289 mg/dm3 | 35 mg/dm3 |
| Фосфати(като Р) | 0,84 mg/dm3 | 0,35 mg/dm3 | 15 mg/dm3 |
| Сулфиди(като S) | < 0,02 mg/dm3 | < 0,02 mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 |
| БПК 5 | 3,7 mg/dm3 | 5,1 mg/dm3 | 200 mg/dm3 |
| ХПК(бихроматна) | 18,6 mg/dm3 | 9,2 mg/dm3 | 400 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,02mg/dm3 | < 0,02 mg/dm3 | 15,0 mg/dm3 |
| Животински мазнини и растителни масла | < 5 mg/dm3 | < 5 mg/dm3 | 120 mg/dm3 |
| Анионактивни детергенти | 0,28 mg/dm3 | < 0,05 mg/dm3 | 15,0 mg/dm3 |
| Феноли /летливи/ | 0,009 mg/dm3 | < 0,002 mg/dm3 | 10,0 mg/dm3 |
| Желязо /общо/ | < 1,0 mg/dm3 | < 1,0 mg/dm3 | 10,0 mg/dm3 |
| Живак | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 |
| Кадмий | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 |
| Олово | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 2,0 mg/dm3 |
| Арсен | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 |
| Мед | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 2,0 mg/dm3 |
| Хром /шествалентен/ | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 |
| Хром /тривалентен/ | < 0,05 mg/dm3 | < 0,05 mg/dm3 | 2,5 mg/dm3 |
| Никел | < 0,005 mg/dm3 | < 0,005 mg/dm3 | 2,0 mg/dm3 |
| Цианиди /свободни/ | < 0,002 mg/dm3 | < 0,002 mg/dm3 | 1,0 mg/dm3 |
| Цианиди /общо/ | < 0,002 mg/dm3 | < 0,002 mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 |
| Цинк | 0,012 mg/dm3 | 0,030 mg/dm3 | 5,0 mg/dm3 |

МОНИТОРИНГ НА ОТПАДНИ ВОДИ  – СЕПАРИРАЩА ШАХТА 1

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Брой на извършени проверки | Резултати от анализа | Несъответствие на параметъра,причини и мерки за коригирането му |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | 10mg/dm3 | Ежеседмично – 53 бр. проверки | От 4,2-5,2 mg/dm3 | Няма несъответствия |

Сепарираща шахта № 2 не е приемана и  въвеждана в експлоатация .

# 4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество, за единица продукт | Предварително съхранение на площадката | Транспо ртиране собствен трансп орт или външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР тона/годиш но | Реално измерено т/ 2017 год. | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани от Когенерация |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 | 10 01 21 | 5 | 0,0 | - | - | Не |  | да |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води | 10 01 26 | 13 | 0,0 | - | - | Не |  | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 4 | 0,0 | - | - | Да |  | да |
| Опасни отпадъци, образувани от Когенерация |
| Нехлорирани, моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 30 тона/ на 3 години | 0,0 | - | - | Да |  | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1,5 | 0,0 | - | - | Не |  | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 1,5 | 0,0 | - | - | Не |  | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 44 тона/ на 8 години | 0,0 | - | - | Да |  | да |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 10 | 2,96 | - | 5,4.10-6 | Да | „Мит и Ко“ ЕООД - Пловдив | да |
| Опасни отпадъци, образувани от Парогенератор №3 при използване на резервно гориво мазут |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 1,88 | 0,0 | - | - | Не |  | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползот воряване на площадката | Обезвр еждане на площадката | Общо предадено количество на посочения оператор /т./ | Име на външната фирма,извъ ршваща операцията по оползотворяване и обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | - | - | 0,008 | „Мит и Ко“ ЕООД - Пловдив | Съответства |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | - | - | - | - | Съответства |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 | 10 01 21 | - | - | - | - | Съответства |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води | 10 01 26 | - | - | - | - | Съответства |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | - | Съответства |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | - | Съответства |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | - | Съответства |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | - | - | Съответства |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | - | - | - | - | Съответства |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | - | - | Съответства |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | - | - | Съответства |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | 2,96 | „Мит и Ко“ ЕООД - Пловдив | Съответства |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | - | - | - | - | Съответства |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | 1,24 | „Рестийл“ ЕООД - София | Съответства |
| Други батерии и акумулатори | 16 06 05 | - | - | - | - | Съответства |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | - | - | Съответства |
| Смеси от метали | 17 04 07 | - | - | - | - | Съответства |
| Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10* | 17 04 11 | - | - | - | - | Съответства |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | - | - | Съответства |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (Изолационни материали на минерална основа) | 17 06 04 | - | - | - | - | Съответства |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | - | Съответства |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | - | - | - | - | Съответства |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | 19,04 | „Рестийл“ ЕООД - София | Съответства |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | - | - | Съответства |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | 0,046 | „Мит и Ко“ ЕООД - Пловдив | Съответства |

Условие 11.9.2.

Условие 11.7.

Годишни количества образуван отпадък при работа на инсталациите по Условие 2

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

на количеството генерирани отпадъци,  причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия в ТЕЦ “ПЛОВДИВ - СЕВЕР”за 2017 г.

| Отпадък | Код | Количество t/y | Норма t/y | Несъответствие на параметъра, причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци, образувани от Когенерация |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 | 10 01 21 | 0 | 5 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води | 10 01 26 | 0 | 13 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0 | 4 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Опасни отпадъци, образувани от Когенерация |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0 | 30 тона/3 години | Няма несъответствие | Не се налага |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0 | 1,5 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0 | 1,5 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0 | 44 тона/8 години | Няма несъответствие | Не се налага |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2,96 | 10 | Няма несъответствие | Не се налага |
| Опасни отпадъци, образувани от Парогенератор/ПГ/ №3 при използване на резервно гориво мазут |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 0 | 1,88 | Няма несъответствие | Не се налага |

Условие 11.9.3.

Условие 11.3.9.

В изпълнение на условието през 2017г. са  извършени три оценки на съответствието на предварителното съхранение  на отпадъците.  Дата на проверките :  09.03.2017г. , 14.09.2017г. и 30.11.2017г.

При извършените проверки  не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.1  ;  Условие 11.4.2. ;  Условие 11.4.3.  ;  Условие 11.5.1. и Условие 11.6.1.

През 2017г. отпадъците, предавани за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане извън площадката на ТЕЦ е ставало въз основа на сключени договори с „Мит и Ко“ ЕООД - Пловдив  и „Рестийл“ ЕООД - София. Фирмите притежават приложимите съгласно ЗУО документи за осъществяване на дейността. При всяко предаване на отпадъци е изготвян приемо-предавателен протокол, освен това за опасни отпадъци – идентификационен документ и инструкция за действие при авария.

Условие 11.7.3.

Оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци за 2017г. с определените такива в КР.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Несъответствие на параметъра, причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР тона/год. | Реално измерено т/ 2017 г. |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани от Когенерация |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20 | 10 01 21 | 5 | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води | 10 01 26 | 13 | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 4 | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Опасни отпадъци, образувани от Когенерация |
| Нехлорирани, моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 30 тона/ на 3 години | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1,5 | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 1,5 | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 44 тона/ на 8 години | 0,0 | Няма | Не се налага |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 10 | 2,96 | Няма | Не се налага |
| Опасни отпадъци, образувани от ПГ №3 при използване на резервно гориво мазут |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 1,88 | 0,0 | Няма | Не се налага |

# 4.5. Шум

Условие 12.3.3.

Таблица 6  Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща звукова мощност | 101,0±4,2 | През деня | съответства |
| По измерителен контур 1 на производствената площадка | от 43,4 до 57,0±0,3 | През деня | съответства |
| По измерителен контур 2 на производствената площадка | от 43,5 до 52,6±0,3 | През деня | съответства |
| В мястото на въздействие | 51,4±0,3 | През деня | съответства |

Допустима норма по границата на производствената площадка– 70 dB(A) по КР.

В мястото на въздействие – дневно ниво -60 dB(A) по КР.

Наблюденията на звуковата мощност са извършени от акредитирана лаборатория за изпитване,Сертификат № 217-ЛИ/16.09.2014г., изпитвателна лаборатория „Хеспа“.

Измерването е проведено на 08.06.2016г. Протокол от изпитването № 0102/08.06.2016г.

Съгласно Условие 12.2.2. следващото измерване трябва да се проведе през 2018г.

Условие 12.3.3.

Няма оплаквания от живущи около площадката.

Няма установени не съответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива.

4.6.Опазване на почвите и подземните води от замърсяване

Таблица 7.Опазване на подземните води

В изпълнение на Условие 13.3.1.  е изготвен и съгласуван с БД-Пловдив и ИАОС,  План за собствен мониторинг на подземни води на площадката на ТЕЦ „Север“.

Условие 13.4.4.

Условие 13.3.2. Резултати от извършините анализи на проби подземни води по показателите, посочени в Таблица 13.3.2.

Резултати от извършините анализи на проби подземна вода през 2017г.

ТК №2          Протокол № 4647/13.07.2017г. на „Евротест контрол“ ЕАД.

| Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води | Установена концентрация | Несъответствие на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | m | - | 4,4м. |  |  |
| Активна реакция | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,6 | не | Не се налага |
| Електропроводимост | µS cm-1 | 2000 | 394 | не | Не се налага |
| Амониев йон | mg/l | 0,5 | < 0,013 | не | Не се налага |
| Нитрати | mg/l | 50 | 11,2 | не | Не се налага |
| Сулфати | mg/l | 250 | 18,8 | не | Не се налага |
| Хлориди | mg/l | 250 | 11,2 | не | Не се налага |
| Фосфати | mg/l | 0,5 | 0,3 | не | Не се налага |
| Калций | mg/l | 150 | 54 | не | Не се налага |
| Олово | µg/l | 10 | < 2,0 | не | Не се налага |
| Желязо | µg/l | 200 | 1,4 | не | Не се налага |
| Манган | µg/l | 50 | 5,2 | не | Не се налага |
| Антимон | µg/l | 5,0 | < 2 | не | Не се налага |
| Нефтопродукти | µg/l | 50 | < 20 | не | Не се налага |

ТК №3              Протокол № 4648/13.07.2017г. на „Евротест контрол“ ЕАД.

| Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води | Установена концентрация | Несъответствие на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | m | - | 4,3м. |  |  |
| Активна реакция | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,55 | не | Не се налага |
| Електропроводимост | µS cm-1 | 2000 | 520 | не | Не се налага |
| Амониев йон | mg/l | 0,5 | < 0,013 | не | Не се налага |
| Нитрати | mg/l | 50 | 11,6 | не | Не се налага |
| Сулфати | mg/l | 250 | 39,0 | не | Не се налага |
| Хлориди | mg/l | 250 | 12,1 | не | Не се налага |
| Фосфати | mg/l | 0,5 | 0,18 | не | Не се налага |
| Калций | mg/l | 150 | 63 | не | Не се налага |
| Олово | µg/l | 10 | < 2,0 | не | Не се налага |
| Желязо | µg/l | 200 | 2,0 | не | Не се налага |
| Манган | µg/l | 50 | 2,6 | не | Не се налага |
| Антимон | µg/l | 5,0 | < 2,0 | не | Не се налага |
| Нефтопродукти | µg/l | 50 | < 20 | не | Не се налага |

Условие 13.4.4.  - Условие 13.1.1.  ; Условие 13.1.2.  ; Условие 13.1.3.  и Условие 13.4.3.

Условие 13.1.1.  В изпълнение на условието е разработена и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

През 2017г. са извършени четири проверки на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Несъответствия не са констатирани.

Условие 13.1.2.  В изпълнение на условието е разработена и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

През 2017г. е извършена една проверка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. Течове не са констатирани.

Условие 13.1.3.  През 2017г. не са допускани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката на ТЕЦ «Север». Това е отразено в дневника с данни за установени разливи.

Условие 13.4.3.  През 2017г. не са допускани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката на ТЕЦ «Север».  Не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Собствен мониторинг на почви

Таблица 8.Опазване на почви

В изпълнение на Условие 13.2.1.  е изготвен и съгласуван с РИОСВ-Пловдив и ИАОС,  План за собствен мониторинг на почви на площадката на ТЕЦ „Север“.

Условие 13.4.4.

Условие 13.2.2. Резултати от извършините анализи на проби почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.2.

Мониторингов пункт №1

Протокол № Е1798А/23.08.2017г. на лаборатория „СЖС България“ ЕООД

| Показател | Базово състояние | Измерена концентрация | Съотв. на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,25±0,02 | 8,54±0,06 | да | - |
| Сулфати mg/kg | 792 | 100±5 | да | - |
| Натрий mg/kg | 400,34 | 95±5,7 | да | - |
| Съдържание на водоразтворими соли mg/ 100gr | 44,32±0,46 | 0,16±0,02 | да | - |
| Нефтопродукти | под 150 | < 20 | да | - |

Мониторингов пункт №2

Протокол № Е1799А/23.08.2017г. на лаборатория „СЖС България“ ЕООД

| Показател | Базово състояние | Измерена концентрация | Съотв. на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,32±0,02 | 8,31±0,06 | да | - |
| Сулфати mg/kg | 978 | 201±10 | да | - |
| Натрий mg/kg | 487,88 | 356±18 | да | - |
| Съдържание на водоразтворими соли mg/ 100gr | 57,66±0,46 | 0,18±0,02 | да | - |
| Нефтопродукти | под 150 | < 20 | да | - |

Мониторингов пункт №3

Протокол № Е1800А/23.08.2017г. на лаборатория „СЖС България“ ЕООД

| Показател | Базово състояние | Измерена концентрация | Съотв. на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,42±0,02 | 8,57±0,06 | да | - |
| Сулфати mg/kg | 741 | 137±7 | да | - |
| Натрий mg/kg | 1530,77 | 94,8±5,7 | да | - |
| Съдържание на водоразтворими соли mg/ 100gr | 46,14±0,46 | 0,15±0,02 | да | - |
| Нефтопродукти | под 150 | < 20 | да | - |

Заб. Собствения мониторинг направен през 2005 год. определя базовото  състояние на почвите.

- Анализа в лабораторията на „СЖС България” ЕООД  е проведен на 08.08.2017г. и са предоставени  протоколи № № Е1798А/23.08.2017г. ; № Е1799А/23.08.2017г. и № Е1800А/23.08.2017г.

- Мониторинговите точки за анализ на почви, с определени географски координати, са съгласувани от РИОСВ Пловдив с писмо № 2069/29.04.2005г.

# 5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

### Всички дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на “ЕВН България Топлофикация ” ЕАД - ТЕЦ “Пловдив Север”, гр. Пловдив са изпълнени към 31.10.2007г.

Във връзка с изграждането на новата когенерация на площадката на ТЕЦ „Север” с писмо от 16.04.2010г. МОСВ беше уведоменоза класификация на предприятието по чл.103 от ЗООС. Уведомлението бе изготвено в съответствие с изискванията на Приложение №1 за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

С писмо №26-00-1394/ 23.04.2010г. МОСВ отговори ,че класификацията е правилна като предприятие и/или съоръжение за което не е необходимо издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС.

Условие 15.5.

##### Анормални режими на работа

1.Плана за мониторинг при анормални режими на горивната инсталация е показан по-долу. Обект на мониторинга са изпусканите количества от емисии и продължителността на времето за тяхното изпускане.

Потенциална опасност за 			Интензитет на мониторинга

околната среда

Големи количества от 			Висок приоритет -

Относително опасни вещества	------	Непрекъснат количествен мониторинг

променящи се до:

Малки количества от		-------	Нисък приоритет

относително безопасни вещества		Периодичен качествен

мониторинг и заместващи параметри

2.Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

3.При извършване на мониторинга при анормални режими се измерват и следните параметри на изпусканите газови потоци (отпадъчни газове):

3.1.Геометричните размери на газохода, където се провежда пробовземането, в mm;

3.2.Средната скорост в m/s, и дебит на димните газове, в  м3/ч;

3.3.Температура на димните газове, в оС;

3.4.Манометричен режим (вакуум или свръхналягане), в mm Hg;

3.5.Съдържание на кислород, в % обем;

3.6.Съдържание на емисии на вредни вещества в димните газове, изпускани от котлите. Всяко измерване включва не по-малко от 3 индивидуални измервания. Резултатите от отделните индивидуални измервания се регистрират и осредняват за период не по-голям от 30 минути. Резултатите се оформят в протокол, съобразно НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г.

Условие 15.5.  – Условие 15.4   През 2017г. инсталацията на ТЕЦ «Север» не е работила в анормални режими на работа. Не се е налагало извършване на мониторинг по Условие 15.4.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.4.  - Условие 16.2. и Условие 16.3.

По Условие 16.2.

С писмо изх. №1031/02.09.2015г. в РИОСВ – Пловдив бе внесен актуализиран План за окончателно прекратяване дейността и премахване на обекти и съоръжения в ТЕЦ „Пловдив Север“. В него са включени още:

- Склад, навес, авторемонтна работилница и абонатна станция;

- Механична работилница;

- Бивш склад за опасни отпадъци;

- Разтоварваща мазутна помпена станция;

- ЖП линия към мазутно разтоварище;

- Водоохладителна кула;

Актуализацията на плана е във връзка със стартиралата процедура по преразглеждане на Комплексно разрешително №34-Н1/2011г. съгласно писмо изх. № 474-ПВ-1159 / 11.12.2015г. на МОСВ.

С писмо изх. № 474-ПВ-1159/11.12.2015г. ИАОС информира, че започва процедура по преразглеждане на Комплексно разрешително №34-Н1/2011г.

На 24.02.2016г. в ИАОС бе проведено заседание на специализирания състав на Експертния екологичен съвет при ИАОС във връзка с откритото преразглеждане на КР №34-Н1/2011г.

С писмо изх. № КР-4243/10.10.2016г. ИАОС изпрати Решение №34-Н1-И0-А2/2016г. за актуализиране на КР №34-Н1/2011г.

В Условие 16.6. на актуализираното КР е разрешен демонтажа на следните съоръжения:

- Парогенератори (ПГ) №№1 и 2 и Турбина (ТГ) №1;

- Мазутни резервоари №№1, 2;

- Мазутопроводи;

- Стар комин №1;

- Сграда нова станция за химическа очистка на водата (ХВО);

- Топлопреносна мрежа на територията на площадката.

- Склад, навес, авторемонтна работилница и абонатна станция;

- Механична работилница;

- Бивш склад за опасни отпадъци;

- ЖП линия към мазутно разтоварище;

- Водоохладителна кула;

Към края на 2017г. от съоръженията по Условие 16.6. е извършен частичен демонтаж на мазутопроводите.

По Условие 16.3.

През 2017г.  ръководството на Дружеството не е взимало решение за временно прекратяване дейността на инсталациите по Условие 2 или части от тях - посочени в Комплексно разрешително № 34- Н1/2011г.

# 7. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

7.1. Аварии

## Таблица  9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Няма |  |  |  |  |

Няма възникнали инциденти за 2017г. относно:

- Емисия над емисионните норми, заложени в разрешителното.

- Непланирани емисии.

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подпочвени води, или е застрашил въздуха или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

7.2. Оплаквания или възражения ,свързани с дейността на инсталациите ,за които е издадено КР

Таблица 10. Оплаквания или възражения ,свързани с дейността на инсталациите ,за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Няма |  |  |  |  |

Няма оплаквания от гражданската общественост свързани с околната среда , следствие от работата на инсталацията на площадката на ТЕЦ”Пловдив Север” : (миризми, шум, води, въздух и др.)

# 8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността ,точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително  № 34- Н1/2011г.  на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД - ТЕЦ “Пловдив Север”. Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                           Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:  инж. Симо Симов

Длъжност в организацията: Изпълнителен член на Съвета на директорите

# Text boxes

ЕВН БЪЛГАРИЯ  ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД