ОБЩИНА  АКСАКОВО                      ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

гр.  Аксаково  9154                                  тел. (052) 76 20 40

ул. “Г. Петлешев” №58Б	                       факс (052) 76 32 93

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg			       e-mail:aksakovo@mail.orbitel.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 528-НО/2016г за обект

“Депо за неопасни отпадъци в ПИ № 000207“, находящо се в землището на с. Въглен,

община Аксаково

март 2018 г.

1. УВОД.............................................................................................................................................................................4

1.1. Кратко описание на всяка от дейностите /процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите.............................................................................................................................6

1.2. КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ....................................................................................6

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО ЕКСПЛОАТИРАЩО ДЕПОТО, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.......................................................................................................6

1.4. РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА.....................................................8

1.5. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА..................................................................................................................................................................8

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТА СРЕДА..................................................................................9

2.1. СТУКТУРА ИОТГОВОРНОСТИ..................................................................................................................................9

2.2. ОБУЧЕНИЕ........................................................................................................................................................................9

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ.........................................................................................................................................9

2.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ.........................................................................................................................................................9

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ................................................................................................................................8

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....................................................................................................................................9

2.7. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА, КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ...................................................10

2.8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ...................................................................10

2.9. ЗАПИСИ.............................................................................................................................................................................10

2.10. ДОКЛАДВАНЕ...............................................................................................................................................................10

2.11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС.....................................................................................................................................10

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.................................................................................................................................10

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА.........................................................................................................................................11

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА.................................................................................................................................12

- ИЗМЕРВАНЕ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА...........................................13

3.4. СЪХРАНЯВАНЕ НА СУРОВИНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА И ПРОДУКТИ...........13

4. ЕМИСИИ НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА................................................13

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR..........................................................................................................................................................................................13

## 4.2. ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ....................................................................................................................13

4.3.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ..................................................14

4.3.1. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ (СМЕСЕН ПОТОК)..................................................................................14

4.3.2. КОНТРОЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ..................................................................................15

4.3.3. ЕМИСИОННИ НОРМИ – ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ.........................................15

4.3.4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ...................................................................................................................................17

4.3.5.ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ............................................................................................................................................19

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ............................................................................................................................20

4.5. ШУМ...................................................................................................................................................................................20

4.5.1. ЖАЛБИ ОТ ЖИВУЩИТЕ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА..........................................................................................21

4.5.2. КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ........................................................................................................................................21

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ....................................................21

4.6.1. СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ....................................................................................................................................21

# 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР).....................................................................................................................................21

- ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА...................................................................................22

- СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.................................23

## АВАРИИ – ПРИ ДЕЙНОСТТА ПО ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ НЕ СЪЩЕСТВУВА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВОДИ В КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ИЛИ ВОДНИ ОБЕКТИ. ЗАМЪРСЕНИТЕ ВОДИ СЕ СЪБИРАТ В БУФЕРНИ РЕЗЕРВОАРИ И СЕ ПРЕДАВАТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТОРИЗИРАНИ ФИРМИ ПО ДОГОВОР........................................................................................23

## ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР....................................................................................................................................................23

- ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.....................................................................................................23

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

Приложение № 2: Доклад анализ на резултатите от извършения мониторинг през 2017г.

1. Увод

Обща информация относно инсталацията

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, землище с. Въглен, Община Аксаково |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | Област Варна, община Аксаково, ПИ № 000207, масив 25 по КВС на с. Въглен |
| Регистрационен номер на КР | № 528-Н0/2016г. |
| Дата на подписване на КР | 25.04.2016 г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 25.05.2016 г. |
| Дата на преустановяване на дейността | 01.05.2016 г. |
| Оператор на инсталацията/притежател на КР | Община Аксаково |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора Дружество експлоатиращо инсталацията До преуставновяване на дейността | гр. Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б тел.: 052/ 762-040 e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg „Спартак Таксим” ЕООД, адрес: гр. Аксаково, ул. „Извор” № 6, тел: 052/ 613 -891, e-mail: s_taksim@abv.bg |
| Лице за контакти | Валя Неделчева – Община Аксаково; Жени Георгиева – „Спартак Таксим” ЕООД |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | гр. Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б тел.: 052/ 762-066, вътр.138 e-mail: ecology_aksakovo@abv.bg |

## 1.1. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Докладваното съоръжение е изградено в съответствие с изискванията на отменената Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, като едноклеткова систестема за крайно обезвреждане, чрез депониране смесени битови и сходни с тях отпадъци, както и производствени отпадъци с неопасен характер, формирани на територията на общините Варна и Аксаково. Площта на клетката е 10 460 кв.м., с капацитет съгласно издаден от РИОСВ – Варна разрешителен документ за дейности с отпадъци № 03-ДО-571-00 от 10.06.2013 г., изменен и допълнен с Решение № 03-ДО-571-01 от 21.02.2014г. е 25 000 тона.

## Депото е експлотатирано в периода 01.10.2013г – 01.05.2016г., разположено е в поземлен имот № 000207, в землището на с. Въглен, Община Аксаково, Построено като „аварийна клетка“, за периода между преустановяване дейността на „Регионално депо за неопасни отапдъци за общини Варна и Аксаково“ находящо в ПИ №000212, землището на с. Въглен / в процес на рекултивация/ и въвеждане в експлоатация на „Регионално депо за неопасни отапдъци за общини Варна, Аксакво и Белослав“, построена по проект № DIR – 5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“.

## Поради забавяне стоителството на „Регионално депо за неопасни отапдъци за общини Варна и Аксаково“ и съответно въвеждането му в експлоатация, липстата на алтернатива за обезвреждане на отпадъците и недопускане на екологична криза в региона е продължена есплоатацията на съоръжението в ПИ №000207, поради което са превишени параметрите на количество отпадъци заложени в разрешителния документ. Поради тази причина и порази по-големият капацитет на инсталацията предвидена в проектната документация, а именно 86 042 тона, през юли 2015г. е стартирана процедура по издаване на Комплексно разрешително за използване на пълния й капацитет. През месец май 2016г. от дата 25.05.2016г. влезе в сила КР №528-Н0/2016г.

## Дейността на Депото е преустанована считано от 01.05.2016г след въвеждане в експлоатация на „РСУО“. Реално в периода след влизане в сила на комплексно разрешително на депото не са приемани отпадъци за обезвреждане чрез депониране/ оползотворяване.

## През докладваната 2017 г. не са приемани отпадъци за обезвреждане, чрез депониране или оползотворяване.

През време експлоатацията на Депото е спазвана технологията за обезвреждане на отпадъците, чрез наземно депониране в специално проектирано депо (D1). Дейностите са водени по предварително изготвен оперативен план, включващ основните правила за депониране, експлоатация и оформяне на отпадъчното тяло, както и описание на функционалните зони по работни участъци. Предвидената схема на натрупване е площна, характерна за депа насипен тип или т.нар. куполни депа.

Депонирането на отпадъците е извършвано, както следва:

- на работни хоризонти с височина 1,8 м като се разстилат и уплътняват на пластове от 20-30 см. След достигане на определената височина на натрупване на отпадъците се извършва полагане на изолиращ слой с височина 0,3 м  - земни маси, дребни фракции строителни отпадъци.

- външните постоянни откоси се оформят с наклон 1:3, а вътрешните временни откоси са с наклон 1:1,5. След завършването на даден хоризонт до проектната кота се прави междинно запръстяване от местна свързана почва с дебелина 30 cm.

Натрупаните към датата на прекратяване на експлоатацията на депото отпадъци са 79 628,790 тона.

Забележка: След преустановавяне експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207“, дейностите поддръжка и денонощно дежурство на депото се възложени на „Спартак Таксим” ЕООД, които включват:

- Поддръжка на система за събиране и отвеждане на инфилтрат в т.ч наблюдение нивото на инфилтрат в ретензионен резервоар,поддръжка на помпи и ел.табла, напорен тръбодопровод и дренажна мрежа;

- Поддръжка на система за повърхностни води в т.ч почистване на охранителни канавки, ДШ, попивни ями от леки фракции отпадъци и наноси;

- Поддръжка на водопроводна и противопожарна система;

- Поддръжка на ел. мрежа в т.ч съоръжения, ел.табла и захранващи ел.линии в ПИ 000207.

- Контрол и наблюдение на газоотвеждаща система

1.2. Капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 от ЗООС | Капацитет (t/24h) | Капацитет (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Депо за неопасни отапдъци в ПИ 000207” Клетка 1 | 5.4 | 104,7 | 86 042 |

Забележка: *Натрупаните към датата на прекратяване на експлоатацията на депото- 01.05.2016 г., отпадъци са 79 628,790 тона.

## 1.3. Организационна структура на дружеството експлоатиращо депото, отнасяща се до управлението на околната среда.

Съгласно Договор № 290 от 13.09.2013 г, дейностите по експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци В ПИ №000207” землище с. Въглен са възложени на дружеството “Спартак-Таксим” ЕООД.

Дружеството прилага Система за управление по околна среда (СУОС) и притежава сертификатия както следва:

- EN ISO 14001 : 2004, с валидност до 12.05.2019 г., последна актуализация 30.11.2017г.

- BS OHSAS 18001 : 2007, с валидност до 12.05.2019 г., последна актуализация 30.11.2017г.

- EN ISO 9001 : 2008, с валидност до 12.05.2019 г., последна актуализация 30.11.2017г.

Организационната структура на “Спартак-Таксим” ЕООД, отнасяща се до управлението на околната среда е следната:

Управител:

Отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление на инсталацията и в съответствие с функционалните връзки на “Спартак Таксим”ЕООД с други дружества.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

- Представляване на Дружеството;

- Всекидневно ръководство и управление на Дружеството;

- При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Управителят носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на дружеството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Система за управление по околна среда (СУОС).

Едновременно с това управителя отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

Ръководител административен отдел:

- Ръководи работата по формиране на персонала във фирмата с работници и служители с необходимите професии, специалности и квалификации в съответствие с целите, стратегията и спецификата на фирмата.

- Представя фирмата пред външни държавни/ общински/ институции, учреждения, контролиращи органи и съдебни инстанции във връзка с изпълнение на конкретно възникнали служебни задачи.

- Създава и поддържа база данни за количествения и качествен състав на кадрите, тяхното развитие и движение. Изготвя и поддържа база данни за месечните и годишни отчети от дейността на фирмата.

- Осъществява дейностите по подбор, наема и разпределя новоназначените по работни места на база професионална оценка на квалификационните, личностни и делови качества.

- Контролира спазването на приетите процедури по приемане, обучение и въвеждане в работата.

- Организира работата по своевременното администриране на наетите служители, преместването и прекратяване на трудовите правоотношения в съответствие с трудовото законодателство.

- Контролира изготвянето на инструкции, заповеди и други документи за утвърждаване от ръководителя на фирмата, изготвяне на справки за личния състав.

Ръководи персонала на отдела – делегира, контролира, изисква. Контролира изпълнението на плановите задачи и работата за своевременното изпълнение. Изисква и получава необходимите материали и информация, касаещи дейността на дружеството. Представлява и защитава интереса на фирмата пред организации и ведомства по въпроси, касаещи дейността й. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.

###### Отговорник / Управител депо

- Отлично познава установената технология на депониране и номенклатурата на отпадъците, приемани за обезвреждане, списъците на сметовозните автомобили, обслужващи общините Варна и Аксаково и организацията на технологичния процес.

- Организира и ръководи разработването на производствените програми и календарния график за фирмата и подразделенията, съобразно сключените договори и капацитет на мощностите.

- Контролира хода на производството и обезпечаването му с необходимата техническа документация, оборудване, инструменти, материали, транспорт, товаро-разтоварна техника.

- Организира и ръководи подготовката за внедряване на нови графици за текущите задачи за изпълнение.

- Обобщава ежедневния оперативен отчет за депонираните отпадъци на обекта,

- Следи и проверява ежедневните отчети, изготвяни от диспечерите по клиенти, контролира състоянието и технологията на работа на депото. Следи за наличната складова площ, работните места, рационалното използване на транспортните средства и своевременното изпълнение на товаро-разтоварните дейности.

- Координира работата на подразделенията, предприема необходимите мерки за изпълнението на планирания график. Осигурява безпрепятствената работа на спомагателните звена, обезпечаващи технически, транспортни и други услуги за ефективното протичане на производствения процес.

- Контролира и прецизира изискванията на подразделенията, като анализира резултатите от дейността им за предишните планови периоди с цел установяване на възможности за по-пълно и ефективно използване на производствените мощности и съкращаване цикъла на производство. Следи техническите новости, научните открития, изучава опита за подобряване на технологията и организацията на производството с цел увеличаване ръста на производителността. Разработва мероприятия за подобряване на оперативното планиране, текущия отчет на производството и автоматизацията на диспечерската дейност – въвеждане на съвременни системи за комуникации, връзка и контрол.

- Разпределя задачите. Контролира изпълнението на поставените задачи (срок и качество).

- Контактува с други фирми и организации за разрешаване на оперативни въпроси от компетентността му.

- Представлява интересите на фирмата пред други организации, фирми или трети лица по въпроси, касаещи дейността.

Всички отговорни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети от дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол.

## 1.4. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна.

## 1.5. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна.

# 2. Система за управление на околната среда

## 2.1. Структура и отговорност

Изготвени са и се поддържат актуални списъците с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

## 2.2. Обучение

Дейностите по обучение на персонала/лицата се организират от управителя. Изготвя се ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала.

## 2.3. Обмен на информация

Поддържа се актуална информация на площадката, относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## 2.4. Документиране

В административната сграда обслужваща Депото периодично се актуализира списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички инструкции, приложими и изискуеми в съответствие с решителното.

## 2.5. Управление на документи

Управлението на документите се ръководи от управителя или управомощено от него лице.

В случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## 2.6. Оперативно управление

В съответствие с условия от КР № 528-Н0/ 2016г. се изготвят инструкциите касаещи поддържане на системите на инсталацията.

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## 2.7. Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## 2.8.  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се писмени инструкции за:

  - преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;

  - аварийно планиране и действия при аварии.

## 2.9. Записи

Управлението на записите се извършва от оторизирано от управителя на фирмата лице, което е пряко ангажиран с тази дейност. Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

## 2.10. Докладване

В съответстие с изискванията на чл.25, ал. 1 т. 6, резултатите от собствения мониторинг се докладват ежегодно. В срок до 31 март на съответната година, се представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по образец.

## 2.11. Актуализация на СУОС

Системата за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова.

# 3. Използване на ресурси

- За работота на „Депо за неопасни отпадъци” находящо се в ПИ 000207, землище с. Въглен, се използва съществуваща инфраструктура, сгради и съоръжения, находящи се в стопанския двор на депото в ПИ 000212, землище на с. Въглен (КПП, ел.везна, резервоар за вода за питейни и противопожарни нужди, трафопост, каломаслоуловител и водоплътен черпателен резервоар за смесен поток отпадъчни води, дезинфекционен трап), без които експлоатацията и спазването на технологията за депониране биха били невъзможни,  т.е. „Депо за неопасни отпадъци” находящо се в ПИ 000207, землище с. Въглен, представлява само площадка за приемане на отпадъци.

- Ресурсите /Вода и ел. енергия/ се използват за дейността и на двете инсталации ползващи стопанския двор – „Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207” и Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” находящо се в ПИ 000212, землище с. Въглен.

- През отчетната 2017г., „Депо за неопасни отпадъци се в ПИ 000207” е с преустановена експлоатация. Ресурсите използвани в отчентата година за докладваната инсталация са използвани за поддържане на системите и съоръженията на депото. Същевременно е се извършва и техническа рекултивация на Депо в ПИ 000212, предвид което изразходваните ресурси следва да се отнесат като:

- - използвани за на системите и съоръженията „Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207”, землище с. Въглен, за периода на експлоатация ( същите са посочени в съответния ГДОС);

- - друга част са използвани и за дейностите осъществявани на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” находящо се в ПИ 000212, землище с. Въглен, с преустановена експлоатация.

- Не е възможно точното разграничаване на количествата използвани ресурси за „Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207”, землище с. Въглен.

В настоящия доклад не са посочени разходваните количества предвид обстоятелството, че експлоатацията  на инсталацията е прекратена считано от 01.05.2016г.и не са приемани отпадъци за обезвреждане, чрез депониране.

3.1. Използване на вода

Източник на водоснабдяване на депото е изградено отклонение от дренажно водохващане в землището на с. Въглен. За използването на свежа вода за производствени нужди на Община Аксаково има издадено Разрешително № 21510072/24.06.2008г. изменено и продължено с Решение №1021/10.12.2012г., Решение 1026/ 14.12.2012 г. за поправка на очевидна техническа грешка и Решение 1577/ 11.05.2015 г. за изменение на упоменатото.

За отчитане на разходваното количаство свежа вода е монтирано измервателно устройство (водомер), съгласно условие 8.1.5 от КР.

Не са прилагани инструкциите за, предвид обстоятелстовото, че съоръжението след влизане в сила на КР № 528/2016г. не се използва.

- Експлоатация и поддръжка на съоръженията за измиване и дезинфекция на специализираните превозни средства;

- Изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди;

- Оценка на съответствието на изразходваните количества вода;

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

- за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, в това число и на оросителната система на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване

Изразходваните количаства вода са предназначени само за питейно-битови цели.

3.1.1. Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Прилага се инструкция за проверка и поддържане на техническото състояние на водопроводната мрежа като резултатите се документират в “Журнал за техническото състояние на водопроводната мрежа“.

През отчетния период не са констатирани отклонения в техническото състояние на водопроводната мрежа.

3.1.2. Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

Използваните количества вода за отчетната година са използвани предимно за битови цели за персонала извършващ дейностите по поддръжка на системите и съоръженията на депото. Предвид което годишна консумация на вода за производството на единица продукт не са отразени в таблиците по - долу.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1) съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода за производствени нужди |
| каптаж | - | 0.028 | 0.0 m³/y | 0,0 m³/t депонирани отпадъци | - |

Забележка*: За периода няма депонирани отпадъци, дейността на инсталацията е преустановена.

## 3.2. Използване на енергия

Основните консуматори на ел. енергия, предвидени с проекта по Част “Електрическа” са: Канализационна помпена станци към дезинфекционния трап (КПС); и Събирателна шахта с ретензионен обем. Консумация на ел. енергия се разходва и от електроенергия за стопански нужди (електрозахранване на стопански двор, КПП, гаражни клетки).

Електозахранването на обекта се осъществява чрез присъединяване към НЕМ от съществуващ трафопост МТП, изграден за нуждите на “Регионално депо за неопасни отпадъци в ПИ 000 212”. Консумацията на ел.енергия през отчетната година е използвана за поддържане на системите и съоръженията на Депо в ПИ 000207 и за извършване на техническата рекултивация на Депо в ПИ № 000212. Не е възможно отчитането на иползването количество на единица продукт съгласно изискванията на Методика за реда и начина за контрол на комплексно разрешително и параметрите заложени в Комплексно разрешително № 528- Н0/ 2016г и. Предвид което не са посочени количествата изразходвана ел. енергия.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Годишна консумация кWh/y | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия за обезвреждане на отпадъци, кWh/t | 0,00134 кWh/t депонирани отпадъци | 0,00 | 0,00 кWh/t депонирани отпадъци | - |

## Забележки*: Считано от 01.05.2016 г. депото в ПИ 000207 е с преустановена експлоатация.

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

- Експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на Канализационна помпена станция към дезинфекционния трап и Събирателна шахта с ретензионен обем, основни консуматори на електроенергия

- Измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди.

- Оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им;

Количеството използвана електроенергия се отчита с електромери. Резултатите се отчитат ежемесечно и се записват в технологичния отчет на фирмата на която е възложена  дейността по поддръжка на депото.

## 3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектант | - | - | - | - | - |
| Смазочни масла | - | - | - | - | - |
| Греси | - | - | - | - | - |

## В условията на КР №528-Н0/2016г не са предиведени пределни количества спомагателни материали.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и на площадките за съхранение на спомагателни материали. Не са установени несъответствия.

През отчетения период не са използвани смазочните материали и дезинфектант.

## 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

За съхранението на посочените ОХВ е оборудвана специална площадка на територията на стопанския двор. Площадката представлява закрито складово помещение с ограничен достъп и изградена трайна настилка. Смазочните материали и дезинфектанта се съхраняват в оригиналната опаковка на производителя, докато горивата се доставят в специализирани метални съдове (варели), оборудвани с помпа. Всички съдове са с плътно затворени. За ограничаване на непредвидени течове и разливи, складовото помещение е оборудвано със сорбентни материали (пясък и дървесни стърготини). Спомагателните материали (дезинфектанти, смазочни масла и греси) се съхраняват в оригиналните им опаковки на площадка “Ремонтна работилница”, в стопански двор находящ се в ПИ 000212.

4. Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

## 4.2. Емисии в атмосферния въздух

Изградена е газоотвеждаща система на цялото депо, състояща се от вертикални телено-чакълени газови кладенци (габиони). Кладенците са разположени в шахматен ред през 50 м. един от друг. Изградени са пет газоотвеждащи кладенци.

През време експлоатацията на депото за предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва ежедневно запръстяване на работния участък, съгласно експлоатационния план и условие 9.3.2 от КР. След преустановяване на експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци”, находящо се в ПИ 000207”, землище с. Въглен, община Аксаково, тялото на депото е изцяло запръстено.

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

- Проверка на ефективността на газоотвеждащата система;

- Периодична оценка за наличието на неорганизираните емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им;

- Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия;

- Периодична оценка на спазване на мерките предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Изискваниятa за осъществяване на собствени периодични измервания на газовите емисии през отчетния период са извършени.

На мониторинг подлежат следните параметри, посочени в таблицата по долу:

| Контролиран параметър | Метод за изпитване на пробите | Честота на изпитване по време на експлоатация на депото | Честота на изпитване до 30 години след закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | Пламъчна йонизация; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO2 | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O2 | Парамагнетизъм; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2S | Недисперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2 | - | Месечно | На всеки 6 месеца |

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

## 4.3.1. Производствени отпадъчни води (смесен поток)

От дейността на обекта се генерират производствени отпадъчни води, формирани основно от инфилтрираните атмосферни води през отпадъчното тяло, както и от специфичната влажност на постъпилите за депониране отпадъци, класифицирани под общото наименование “инфилтрат”.

Отпадъчните води (инфилтрат) от обекта са в пряка зависимост с климатичните, териториалните (заета площ), демографските и социално-икономическите характеристики (генерирани отпадъци) на обслужвания регион. Тези условия до голяма степен определят, както количествения (обем) така и качествения състав (съдържание на инградиенти) на инфилтрата.

При проектиране и оразмеряване на съоръжението за обезвреждане на отпадъци е отчетен водния баланс на депото, съгласно действащите национални норми, стандарти и изисквания, като окончателните разчети за очакваното количество отпадъчни води получени в резултат от обезвреждане на отпадъците възлиза на 10 407.7 куб.м годишно, равняващо се на 867.4 куб.м на месец или 28.5 куб.м дневно. В процентно съотношение, технологичните води от площадката за измиване на ходовата част на автомобилите, представляват приблизително 8 – 10 % (1095.0 куб.м/год.) от общият воден отпадъчен поток.

Разработени са и се прилагат инструкции за:

- За периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат и ретензионен басейн, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Битово-фекални отпадъчни води

На територията на производствената площадка (депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207) няма източници на битово-фекални отпадъчни води.

За нуждите на депото се използва наличната инфраструктура на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково в ПИ 000 212” с действащо КР 345-Н0-И0-А0/2008 г. (преустановена експлоатация).

Битово-фекалните отпадъчни води се формират единствено от обслужващия персонал в битовките и санитарните възли, разположени на територията на стопански двор, на посоченото по-горе депо.

Съгласно проектната спецификация, битово-фекалните води от работещите на обекта се предвижда да бъдат третирани в изградената канализационна система вкл. наличния 4 м3 водоплътен събирателен (черпателен) резервоар.

По време на експлоатацията работещите на обекта общо са около 10 души, което предполага, че се формират годишно приблизително 37.5 m3 битово-фекални води (0,1 m3/d).

Предвид, което в проектната документация не е предвидено изграждането на пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води.

4.3.2. Контрол на пречиствателните съоръжения

Предвид спечифичните условия на площадката по отношение на териториално-устройствените характеристики на терена, както и прогнозирания количествен и качествен състав на отпадъчните води е предвидено, инфилтрата формиран от полезния обем на депото да бъде събиран и оборотно разпръскван върху отпадъчното тяло, в цикъл. Поради тази причина на територията на обекта не е предвидено изграждане на локално пречиствателно съоръжение за третиране на инфилтрираните води или включването им в селищна канализационна система.

Водите от площадката за дезинфекция на специализираната техника, постъпват в канализационна помпена станция (КПС) без пречистване, след което се изпомпват чрез тръби и се разпръсква върху депонирания отпадък.

Събирането и отвеждането на отпадъчните води от обекта се извършва посредством дренажна система, състояща се вертикални ревизионни и технологични шахти, централен отвеждащ колектор, и събирателна шахта с ретензионен обем (ретензионен басейн). Представени в Таблица 6.X.1 от заявлението e изложенa в приложение 1 и в приложение № 12 е представена дренажната (колекторна) система на обекта.

За 2017 г. не се констатирани несъответствия.

4.3.3. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Съгласно действащото комплексно разрешително, не са определени емисионни ограничения (норми) за смесения отпадъчен поток.

Поради спецификата на съоръжението, като точкови източници на емисии може да се приемат ревизионните шахти и отвеждащият колектор, в частта при включването му в ретензионния басейн.

Посочените по-горе съоръжения служат за събиране и ревизия на продуцирания инфилтрат от отпадъчното тяло, с цел равномерното му включване (заустване) в отвеждащия колектор и ретензионния басейн.

Oтпадъчните води от депото не се заустват в повърхностни или подземни водни обекти, както и в селищна канализационна система.

Като основен източник на производствени отпадъчни води се определя зоната за депониране (клетка за обезвреждане на отпадъци), допълван от отпадъчните води с произход от площадката за дезинфекция на ходовата част на специализираната техника.

Инфилтратът се отвежда посредством дренажна система извън отпадъчното тяло, като постъпва в специално проектирана събирателна шахта с ретензионен обем (ретензионен басейн).

Отпадъчните води от площадката за дезинфекция на ходовата част (автомобилни гуми) на специализираната техника, постъпват в канализационна помпена станция (КПС) без пречистване, след което се изпомпват чрез тръби и се разпръсква върху депонирания отпадък.

Дренажната система се състои от три дренажни клона, вертикални ревизионни шахти (3 бр.), вертикални технологични шахти (3 бр.) и централен колектор. В добро техническо състояние.

От ревизионните шахти се заустват единствено отпадъчни води (инфилтрат) формирани в тялото на депото. В конструктивно отношение, шахтите са изградени от стоманобетонови пръстени Ø 1000, облицовани от вътрешната страна с HDPE фоли 2 мм., нарастващи във височина, паралелно с нарастване на отпадъчното тяло. Осигурена е защита от постъпване на отпадъци в ревизионните шахти, чрез поставяне на капаци.

Основното предназначение на ревизионните шахти е свързано със събиране и ревизия на продуцирания инфилтрат от отпадъчното тяло, с цел равномерното му включване (заустване) в ретензионния басейн.

В обема на Клетката са предвидени 3 бр. вертикални ревизионни шахти (РШ1 – РШ3). Връзката с ретензионния басейн се извършва чрез РШ 3. Общата дължина на дренажната система обслужваща клетката е 732.6 м.

Технологичните шахти (3 бр.) служат за връзка между отделните дренажни тръби. Изградени са от стоманобетонови пръстени Ø 600, облицовани от вътрешната страна с HDPE фоли 2 мм. и осигурена защита от постъпване на отпадъци, чрез поставяне на капаци.

За обслужване и поддържане на дренажната система са предвидени ревизионни отвори за продухване на дренажните жили.

Комбинираната събирателна шахта с ретензионен басейн, като съоръжение за приемане на общото количество отпадъчни води е проектирано в най-ниска част на депото, съобразено с географските особености на терена, позволяващо гравитачно отвеждане на отпадъчните води от обекта.

Съгласно проектната концепция, типът на съоръжението е затворен, без аварийни изпускатели с гравитачна връзка между ретензионния басейн и събирателната шахта, посредством преливни отвори. Комбинираната събирателна шахта с ретензионен басейн е стоманобетонова конструкция с вътрешна хидроизолация на стените.

Съоръжението е с вместимост 351 m3, (337.5 m3 ретензионен басейн + 13.5 m3 събирателна шахта) като при оразмеряването е предвидено, същото да обслужва цялата площ на клетката за отпадъци.

Към комбинираната събирателна шахта с ретензионен басейн е предвидена система от помпи и напорни тръбопроводи за рециркулация на инфилтрата.

В работния обем на съоръжението са монтирани потопяеми помпи с автоматика и нивопоказател, които се включват при максимално водно ниво и се изключват при минимално ниво.

Общият брой на помпите в ретензионния басейн е три, от които работещи две и една резервна, докато в събирателната шахта е предвидена една помпа в работен режим, плюс една резервна. Помпите са тип FAGG10LATI-G210R6T2-J7AA2, с режещ нож.

Работният режим на помпите включва три оперативни нива:

 първо ниво – при което помпата задължително следва да бъде изключена (минимално ниво);

 второ ниво – при което помпата ще бъде включвана при автоматичен режим на работа;

 трето (аварийно) ниво – при което помпата задължително се включва. Подава се звуков сигнал от сирена, за да бъдат предприети мерки за отстраняване на аварията.

Оборотното връщане на отпадъчните води и разпръскването им върху откритите части на депото се осъществено чрез два напорни тръбопровода (един за ретензионния басей и един за събирателния резервоар/шахта ) с два тласкателя.

4.3.4. Мониторинг и контрол

Анализът на разглежданите параметри е извършен съгласно действащият план за мониторинг.

Пробовземането и анализът на водите, се извършва след влизане в сила на КР № 528-Н/2016г. в съответствие с условията предвидени в него и Актуализиран план за мониторинг, а преди 25.05.2016г. в съответствие с Разрешение № 03-ДО-571-00 от 10.06.2013 г., изменено и допълнено с Решение № 03-ДО-571-01 от 21.02.2014г. и Одобрен плана за мониторинг на Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207 от 2013г. Мониторингът се осъществява посредством възлагане на акредитирани лаборатории.

Периодично почистване на резервоара се извършва от дружество притежаващо разрешителен документ по чл.35 от ЗУО.

4.3.4.1. Мониторинг на пречиствателното съоръжение

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинга | Вид на оборудването за мониторинг | Резервни части за пречист-вателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител |
| Дебит на вход |  |  |  |  |
| Количество на утайката |  |  |  |  |

В условията на КР № 528-Н0/ 2016г. не е предвиден мониторинг на пречиствателно съоръжение.

4.3.4.2. Мониторинг на метеорологични параметри

През отчетният период е извършен мониторинг на метеорологичните параметри, съгласно условие 10.1.3.2. от КР.

| Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- |
| Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | Средномесечно |

Обобщена информация за резултатите от мониторинга са представени в Приложение 2.

4.3.4.3. Мониторинг на инфилтрат

Извършен е мониторинг на инфилтрата, по установените в условие 10.1.3.3 от КР параметри, посочени в таблицата по – долу:

| Показател | Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото | Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Метод на изпитване на пробите |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | - |
| рН | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Електропроводимост | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне |
| Манган | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/ Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Нитрати | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/Йонхроматографско определяне |
| Фосфати | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Сулфати | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Йонхроматографско определяне |
| Флуориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Йонхроматографско определяне |
| Хлориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Титриметрично определяне/Йонхроматографско определяне |
| Азот амониев | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/Йонхроматографско определяне |
| БПК5 | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Потенциометрично определяне/Спектрометрично определяне |
| ХПК | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне/ Титриметрично определяне |
| Арсен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Барий | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца |  |
| Кадмий | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Молибден | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца |  |
| Олово | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Никел | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма/ Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Антимон | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца |  |
| Цинк | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Селен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца |  |
| Мед | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционнa спектрометрия/ Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма |

### 4.3.5. Повърхностни води

За отводняване на обекта се прилага диференцирана отводнителна система, съставена от следните елементи:

- Вътрешна отводнителна система, разположени по периферията на отпадъчното тяло (поясен дренаж) – за улавяне на скатни замърсени води;

- Външни охранителни и водоотвеждащи канавки, разположени по граница на имота за незамърсени (атмосферни) води.

Вътрешна отводнителна система

Повърхностният отток формиран по откритите откоси (скатове) на отпадъчното тяло или т.нар скатни води се улавят и отвеждани, посредством вътрешна дренажна система (поясен дренаж), изпълнена по периферията на клетката, между отпадъчното тяло и околовръстните ограждащи диги на клетката.

Поясният дренаж е част от долния изолационен екран и дренажната система на депото, и е инсталиран върху геосинтетичната мембрана, ограничен от околовръстните ограждащи диги на клетката.

По този начин замърсените атмосферни води се поемат от дренажната система на депото, като не се допуска постъпването им извън клетката за депониране на отпадъци.

Външни охранителни канавки

За предпазване от навлизане на атмосферни води на територията на депото са предвидени 3 бр. външни охранителни канавки, изградени по границата на депото (имота). Тези канавки са проектирани да улавят незамърсените повърхностни/атмосферни води (повърхностен отток) от околните терени, като ги отвеждат в 2 бр. траншеи с инфилтриращи блокчета. Канавките са облицовани с готови бетонови плочи с трапецовидно сечение.

Функцията им е свързана с недопускане постъпването на повърхностни води до функционалните зони (полезния обем) и оводняване на околовръстните ограждащи диги на обекта, формирани от водосборната област на територия, на която е разположено депото, и не служат за отвеждане на замърсени атмосферни води от територията на площадката.

В условията на КР № 528-Н0/2016г не се предвижда извършване на мониторинг на повърхностни води.

4.4. Управление на отпадъците

Натрупаните към датата на прекратяване на експлоатацията на депото – 01.05.2016 г., отпадъци са 79 628,790 тона, не е запълнен проектния капацитет. Дейността е преустановена поради въвеждане в експлоатация на „Регонална система за управление на отпадъците за общини Варна, Аксаково и Белослав“, изградена по проект № DIR – 5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“.

В периода на експлоатация на съоръжението са спазени изискванията за събиране и временно съхранение на генерираните отпадъци, съгласно действащите нормативни документи в областта и съответния издаден разрешителен документ за дейността.

Приемането, през време на експлоатация на депото, на отпадъците на територията на обекта се извършва след осъществен входящ контрол и въз основа на документация за основно охарактеризиране.

Предвидените инструкции не са изготвени и не се прилагат поради невъзможност да се водят, предвид преустановеното приемане на отпадъци на депото. Същевременно е невъзможно на площадката да се образуват такива.

Не са извършвани анализи на приетите отпадъци, след влизане всила на КР № 528-Н0/2016г депото е изцяло запръстено.

Съгласно условие Условие 11.5.4. след преустановяване на експлоатацията е изваршен мониторинг на състоянието на тялото на “Депо за неопасни отпадъци в ПИ 000207, землище с. Въглен“, (топография на депото) съгласно Таблица 11.5.4:

Таблица 11.5.4

| № по ред | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло (*) | Ежегодно | - |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

Резултатите от извършеното заснемане са представени като неразделна чест от настоящия доклад.

## 4.5. Шум

### 4.5.1. Жалби от живущи около площадката

През отчетният период не са постъпвали жалби от живущи в близост до обекта.

### 4.5.2. Контрол и измерване

През изминалата отчетна година не са проведени собствени периодични измервания на нивата на шум в околната среда, генерирани от обекта.

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

- Наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 12.2.1 от КР;

- Оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През отчетният период не са констатирани разливи, вкл. Течове от тръбопроводи, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води. На територията на площадката не са налични и се съхраняват сорбционни материали.

Разработени са и се прилагат инструкции за:

- Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течове;

- Мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката и третиране на образуваните отпадъци;

- Периодична оценка на съответствието на концентрацията на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води.

### 4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации

През отчетният период е извършен мониторинг на контролируемите параметри, съгласно условие 13.2.2 от КР.

Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието са представени в Приложение 1 и Приложение 2.

Извършването на мониторинг на на подземни води и инфилтрат се извършва от Лаборатория на „СЖС България”ООД .

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР е отчетено в таблицата по-долу

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително |
| --- |
| № | Дейности | Инвестиции (в х.. лв) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността | Отчет за състоянието на дейността | Резултати от дейността |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Изграждане на клетка за приемане на отпадъци клетката коснклетка | 1 596 326,48 |  |  |  | Осигуряване на проектния обем за депониране на отпадъци. Защита на околната среда |
| 1.1. | Доизграждане на основата клетката | 104 669,14 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. |  |
| 1.2. | Полагане на екран, изолация, настилки | 1460 371,72 | 2011г.. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. |  |
| 1.3. | Изграждане на дренажната система | 31 285,62 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. |  |
| 2. | Ретензионен басейн | 46 240,68 |  |  |  | Улавяне и събиране на инфилтрата |
| 2.1. | Оборудване за РБ | 43 246,42 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. |  |
| 2.2. | Мониторингов кладенец | 2 994,26 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. |  |
| 3. | Оборудване на оросителна система | 84 059,56 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. | Използване инфилтрата за оросяване |
| 4. | Саниране и поддръжка на временни експлоатационни пътища | 190 682,54 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. | Подобряване на условията на работа |
| 5. | Изграждане на ограда | 10 815,86 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. | Увеличаване на полезния обем |
| 6. | Изграждане на газо дренажна система | 11 492,8 | 2011г. | 2011г. | Дейността е приключена в срок. | Организирано отвеждане и/или утилизация на биогаз |
| 7. | Рекултивация обекта |  | В срок | Предстои възлагане дейностите по рекултивация на обакта |  | Преустановена е експлоатацията на клетката от 01.05.2015 г. Към момента е впроцедура по възлагане дейностите по рекултивация. |

През отчетната година е отпочната процедура по възлагане извършаването на техническа и биологична рекултивация на обекта.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

На 01.05.2016 г., с решение на Регионалното сдружение за управление на отпадъците –регион Варна е преустановена дейността на инсталацията за депониране на отпадъци в имот 000207, землище с. Въглен, Община Аксаково.

Причина за взетото решение е въвеждане в експлоатация на „Регионална система за управление на отпадъците за община Варна, Аксаково и Беласлав“ землището на с. Въглен, изградена по проект № DIR – 5112122-10-78 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, включващо Клетка 1, Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителството и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“,  с нововъведената инсталация се въвежда и нов режим за приемане на отпадъците, включените инсталации за приемане на зелени отпадъци и приемане на строително отпадъци, дават по-добра алтренатива за тритиране на отпадъците и намаляве количастават битови отпадъци на територията на общини Варна, Аксаково и Белослав.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 1. Аварии – При дейността по депониране на неопасни битови и промишлени отпадъци не съществува реална възможност за аварийно изпускане на замърсени с опасни вещества води в канализационни колектори или водни обекти.

През отчетният период не са регистрирани аварийни или извънредни ситуации.

## 2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2017г. депото е с преустановена експлоатация, тялото на депото е изцяло запръстено.

Няма получени сигнали за разпространение на интензивно миришещи вещества, свързани с дейността на инсталацията.

# 8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 528-Н0/2016г. за “Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207”, землище с. Въглен, Община Аксаково.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								               Дата: 29.03.2018 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Красимира Дянкова

Длъжност в организацията: заместник кмет

Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове колона 1 | Праг за пренос на замърсители извън площа-дка (колона 2) | Праг за пр-во, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почви (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y | kg / y |
| 1 # | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 0,0 kg /с/ | - | - | - | - |
| 2 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 0,0 kg /с/ | - | - | - | * |
|  |  | Амоняк | 0,0 kg |  |  |  |  |
|  |  | НМЛОС | 0,0 kg /с/ |  |  |  |  |
|  |  | H2S | 0 kg |  |  |  |  |
| 3 # |  | Общ фосфор | - | 5 000 (nd) | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4 # | 7440-38-2 | Арсен и съединения (като As) | 20 | 5 0.86 (m/l) | 5 | 50 | 50 |
| 5 # | 7440-43-9 | Кадмий и съедине-нията му (като Cd) | 10 | 5 109,23 (m/l) | 5 | 5 | 5 |
| 6 # | 7440-47-3 | Хром и съедине-нията му като Cr | 100 | 50 12.235 (m/l) | 50 | 200 | 10 000 |
| 7 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му като Cu | 100 | 50 1.237 (m/l) | 50 | 500 | 10 000 |
| 8 # | 7439-97-6 | Живак и съединени-ята му (като Hg) | 10 | 1 0.94(m/l) | 1 | 5 | 5 |
| 9 # | 7440-02-0 | Никел и съединени-ята му (като Ni) | 50 | 20 3.497 (m/l) | 20 | 500 | 10 000 |
| 10 # | 7439-92-1 | Олово и съединени-ята му (като Pb) | 200 | 20 215 (m/l) | 20 | 50 | 50 |
| 11 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 11.346 (m/l) | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 12 # | 108-95-2 | Феноли | - | 20 2.024(m/dm3) | 20 | 200 | 10 000 |
| 13 # |  | Общ органичен въг-лерод (като ХПК/3) | - | 50 000 53714.9 /m/l? / | - | - | ** |
| 14 # |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2 млн. 217.119 / m/l/ | 2 млн. | 2 млн. | 10 000с/ |
| 15 # |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 0.51(m/l) | 50 | 500 | 10 000 |
| 16 # |  | Флуориди (като общ F) | - | 2 000 9.18(m/l) | 2 000 | 10 000 | 10 000c/ |

Забележка:

  - Конкретните измервания на газовите кладенци не дават репрезантативни стойности за количествата на замърсителите поради което те са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2007;

  - Емисиите на зъмърсители с отпадъчните води са изчислени на основание годишното количество води мониторингови стоиности на емисиите на вредни вещества.

#### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответ ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (СН4) |  | - | - | <0.2 - 16.6 | Месечно | 12/100 |
| Въглероден диоксид (СО2) |  | - | - | <0.1 - 37 | Месечно | 12/100 |
| Кислород (O2) |  | - | - | 13.3 – 20.7 | Месечно | 12/100 |
| Сероводород(H2S) |  | - | - | <2 - 220 | Месечно | 12/100 |
| Водород (H2) |  | - | - | 12.1 – 32.3 | Месечно | 12/100 |
| Прах/ФПЧ | - | - | - | -- | - | - |

Забележка: 1. Конкретните измервания на газовите кладенци не дават репрезантативни стойности  за количествата на замърсителите, поради което са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2007.

2. През отчетния период депото е с преустановена експлоатация и не са приемани отпадъци за обезвреждане чрез депониране.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (инфилтрат)

|  |  | Резултати от | изпитването |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ретензионен басейн | мерни единици | 1-во тримесечие | 2-ро тримесечие | 3-то тримесечие | 4-то тримесечие | Честота | Съответствие |
|  |  | 12.20ч | 11.00ч | 12.20ч | 11.00ч | 12.20ч | 11.00ч | 12.20ч | 11.00ч |  |  |
| Съдържание на нитрати |  | 301 | 302 | 211 | 456 | 301 | 302 | 211 | 456 | На тримесечие | - |
| Съдержание на хлориди | m/l | 638 | 980 | 1490 | 1180 | 674 | 1030 | 1506 | 1220 | На тримесечие | - |
| рН |  | 8,17 | 8,41 | 8,26 | 8,19 | 8,22 | 8,49 | 8,32 | 8,17 | На тримесечие | - |
| Специфична електрическа проводимост | mS/cm | 6,65 | 7,72 | 11,60 | 10,25 | 6,61 | 7,78 | 11,64 | 10,21 | На тримесечие | - |
| Съдържание на сулфати | m/l | 1560 | 1420 | 1250 | 1000 | 1520 | 1460 | 1280 | 1040 | На тримесечие | - |
| съдържание на азот амониев | m/l | 86,0 | 25,0 | 348 | 260 | 90,0 | 23,5 | 344 | 262 | На тримесечие | - |
| Фосфати | m/l | 2,60 | 1,6 | 11,4 | 6,80 | 2,8 | 1,90 | 11,0 | 7,20 | На тримесечие | - |
| Флуориди | m/l | <0,10* | <10* | 2,2 | <0,10* | <0,10* | <0,10* | 2,0 | <0,10* | На тримесечие | - |
| ХПК | m/l | 456 | 660 | 1415 | 1520 | 462 | 720 | 1430 | 1430 | На тримесечие | - |
| БПК5 | m/l | 220 | 202 | 520 | 600 | 206 | 228 | 510 | 570 | На тримесечие | - |
| Антимон | m/l | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | На тримесечие | - |
| Арсен | m/l | 0,037 | <0,025* | <0,025* | 0,034 | 0,036 | 0,029 | <0,025* | 0,044 | На тримесечие | - |
| Барий | m/l | 0,133 | 0,071 | 0,199 | 0,152 | 0,135 | 0,069 | 0,199 | 0,146 | На тримесечие | - |
| Манган | m/l | 0,298 | 0,084 | 0,332 | 0,462 | 0,299 | 0,085 | 0,332 | 0,467 | На тримесечие | - |
| Мед | m/l | 0,052 | 0,232 | 0,332 | 0,393 | 0,053 | 0,199 | 0,332 | 0,435 | На тримесечие | - |
| Молибден | m/l | <0,025* | <0,025* | 0,075 | 0,033 | <0,025* | <0,025* | 0,075 | 0,033 | На тримесечие | - |
| Никел | m/l | <0,025* | 0,044 | 0,159 | 0,124 | <0,025* | 0,046 | 0,159 | 0,122 | На тримесечие | - |
| Олово | m/l | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | На тримесечие | - |
| Селен | m/l | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | На тримесечие | - |
| Хром | m/l | 0,072 | <0,238 | 0,409 | 0,537 | 0,068 | 0,253 | 0,409 | 0,527 | На тримесечие | - |
| цинк | m/l | 0,107 | 0,327 | 0,176 | 0,377 | 0,121 | 0,31 | 0,176 | 0,354 | На тримесечие | - |
| Кадмий | m/l | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | На тримесечие | - |
| Живак | m/l | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | <0,025* | На тримесечие | - |

Забележка:

*НДЕ, съгласно Наредба № 6 – Гранични стойности за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци (Приложение № 1, т. 2.2.2);

В съответствие с КР мониторингът се извършва веднъж на месеца.

Съгласно условията на КР не е предвидено извършването на мониторинг на води - Производствени, битово-фекални и дъждовни от стопанския двор.

#### Таблица 4. Емисии в повърхностните води

| Контролиран параметър | мерни единици | 1-во тримесечие | 2-ро тримесечие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВ1 | ПВ2 | ПВ 3 | ПВ 4 | ПВ1 | ПВ2 | ПВ 3 | ПВ 4 | Честота на мониторинга | Съответствие |

Забележка: Предвид изискванята на КР № 528-Н0/ 2016г. Анализите на Повърхностни води не са извършвани.

Таблица 5. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества опредделени с КР | Реално измерено | Количества опредделени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 8 t/y | 0 t/y | - | - | - | - | - |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 8 t/y | 0 t/y | - | - | - | - |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.17 t/y | 0 t/y | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.002 t/y | 0 t/y | - | - | - | - | - |

Забележка: * През отчетения период не са обрязувани отпадъци.

| Отпадък | Код | Количество определено с КР [t/y] | Реално измерено [t/y] | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Oбезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1.1 | - | - | Условие 11.6.2. |

5. 1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

През отчетния период не са приемани отпадъци за обезвреждане или оползотворяване, депото е с преустановена експлотация, считано от 01.05.2016г.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на вели-чината | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq Неопределеност |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  |

През отчетения не са извършвани измервания нивата на шумово натоварване.

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точка на пробовземане |  |  |
|  |  |  | НК1 (фон) | НК2 (реф.) | НК3 (реф.) |  |  |
| съдържание на хлориди | m/l | - | 125-425 | 598-1312 | 16,0-24,8 | На тримесечие | - |
| рН |  | - | 6,62-6,87 | 7,04-7,37 | 7,31-7,74 | На тримесечие | - |
| Специфична електричаска проводимост | mS/cm | - | 1,44-3,50 | 3,55-4,91 | 0,739-0,776 | На тримесечие | - |
| Съдържание на сулфати | m/l | - | 210-465 | 261-1275 | 54,1-71 | На тримесечие | - |
| Нефтопродукти | m/l | - | <0.02*-0.07 | <0.02*-0.05 | <0.02*-0.08 | На тримесечие | - |
| Съдържание на Амониеви йони | m/l | - | 0.452-1.23 | 0.65-5.60 | <0.013*-0.018 | На тримесечие | - |
| Съдържание на нитрати | m/l | - | <0.9*-272 | 9.50-336 | 31.4-43.2 | На тримесечие | - |
| Съдържание на нитрити | m/l | - | <0.007*-1.41 | 0.1-2.96 | <0.007*- 0.04 | На тримесечие | - |
| Фосфати | m/l | - | ,0.03*-0.24 | <0.03*-0.11 | <0.03*-0.17 | На тримесечие | - |
| Обща твърдост | mgeq/l | - | 8.86-23.1 | 14.5-26.15 | 6.84-7.70 | На тримесечие | - |
| Фенол. Фенолен индекс | m/l | - | <0.002*-0.006 | 0.003-0.028 | <0.002* | На тримесечие | - |
| Свободно съдържание на цианиди | m/l | - | <0.002* | <0.002* | <0.002* | На тримесечие | - |
| Съдържание на лесно разградими цианиди | m/l | - | <0.002* | <0.002* | <0.002* | На тримесечие | - |
| Флуориди | m/l | - | <0.10* | <0.10* | 0.29-0.49 | На тримесечие | - |
| Аниони детергенти | m/l | - | 0.12-0.64 | 0.19-0.50 | <0.05*-0.11 | На тримесечие | - |
| Статично водно ниво | cm | - | 549-567 | 0-55 | 92-98 | На тримесечие | - |
| Арсен | m/l | - | <0.005** | <0.005** | <0.005** | На тримесечие | - |
| Манган | m/l | - | 0.066-4.74 | 0.308-1.91 | <0.005** | На тримесечие | - |
| Мед | m/l | - | <0.005**-0.026 | 0.009-0.047 | <0.005** | На тримесечие | - |
| Никел | m/l | - | 0.008-0.017 | 0.032-0.067 | <0.005** | На тримесечие | - |
| Олово | m/l | - | <0.005** | <0.005** | <0.005** | На тримесечие | - |
| Хром | m/l | - | <0.005** | <0.005** | <0.005** | На тримесечие | - |
| Цинк | m/l | - | <0.005**-0.016 | 0.042-0.098 | <0.005**-0.009 | На тримесечие | - |
| Кадмий | m/l | - | <0.005** | <0.005** | <0.005** | На тримесечие | - |
| Живак | m/l | - | <0.001** | <0.001** | <0.001** | На тримесечие | - |

Забележка: в КР

# Таблица 8. Аварийни ситуации

Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за 2017 г.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |