ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№442-Н0/2012г.

„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево

март 2020

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Увод	3

2.   Система за управление на околната среда	5

3.   Използване на ресурси	9

3.1.  Използване на вода	9

3.2.  Използване на енергия	10

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	12

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	12

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	13

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	13

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	14

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	16

4.4.	Управление на отпадъците	17

4.5.  Шум	22

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	23

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	24

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	24

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	24

7.1.  Аварии	24

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	25

8.   Подписване на годишния доклад	26

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево

Адрес по местонахождение на инсталацията

7040-гр. Глоджево, Община Ветово, ул. „Димитър Благоев” № 44

Регистрационен номер на КР

№ 442-Н0/2012

Дата на подписване на КР

21.11.2012 г.

Дата на влизане в сила на КР

11.12.2012 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

7040-гр. Глоджево, Община Ветово, ул. „Димитър Благоев” № 44

Тел./факс: 0888970657

e-mail: karas_63@abv.bg

Лице за контакти

Мехмед Карасюлейман - Управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

7040-гр. Глоджево, Община Ветово, ул. „Димитър Благоев” № 44

Моб. тел. 0888970657

e-mail: karas_63@abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„КАРАС” ООД - гр. Глоджево е основано с Решение № 28 на Русенски окръжен съд от 10.01.2005 год. и е с предмет на дейност: Местно производство и от внос и др. видове дейности Собственикът експлоатира Птицеферма в гр.Глоджево, с дейност – отглеждане на пилета-бройлери.

Собственикът експлоатира 3 броя производствени халета за които има издадено Комплексно разрешително. Птицефермата е разположена в УПИ ХХІV, кв. 128 и в район № 3, обект № 23 и притежава отлични условия за развитие на дейността.

Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери - 65 000 места за птици за един жизнен цикъл в 3 птицевъдни сгради.

В инсталацията за интензивно отглеждане на птици за 2019г. са заредени и отгледани 160 834 броя птици. Отглеждането е извършено през 3 пълни цикли. Средно са отгледани по 53 611 броя птици на цикъл.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Технолог. Задължени да му оказват съдействие и да му предоставят информация са всички служители в птицефермата.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чатладжа” № 60

2. Система за управление на околната среда

В „КАРАС” ООД - гр. Глоджево е въведена система за управление на околната среда, съгласно изискванията на условие 
№ 5 от Комплексно разрешително № 442-Н0/2012г.

- Структура и отговорности

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 442-Н0/2012.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

- Обучение

Във връзка с изискванията на комплексното разрешително Условие 5.2.1 в „КАРАС” ООД - гр. Глоджево е въведена система за обучение на персонала.

Обучението по екология на персонала в птицефермата обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности.

Прилагат се следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка – при постъпване на работа;

- Периодична професионална подготовка – на всяко тримесечие;

- Ежегодна – за повишаване на квалификацията;

- Инцидентна – при възникване на авария и/или инцидент.

В зависимост от нормативните екологични изисквания Управителят, ежегодно определя потребностите от обучения на персонала и изготвя съответните програми. В случай на промяна на потребностите за обучение на персонала, програмите се актуализират от деловодителя.

- Обмен на информация

Изготвен и утвърден от Управителя на дружеството е Списък на лицата с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 442-Н0/2012. Информацията е достъпна до всички служители.

Изготвен е Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително 
№ 442-Н0/2012.

- Документиране

Изготвен е и се поддържа актуален списък с нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията. Технолога следи за целогодишно му актуализиране.

На площадката е осигурен списък на всички необходими инструкции, изисквани с комплексното разрешително на достъпно за всички служители място, както и лицата отговорни за тяхното изпълнение.

Изготвен е списък, на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

- Управление на документите

Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази инструкция, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

- Изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани с Комплексното разрешително за експлоатация и поддръжка са изготвени, утвърдени и се прилагат. Съхраняват се на площадката в писмен вид и при извършване на контролна проверка ще бъдат представени на компетентните органи при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително, операторът е разработил и утвърдил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се, преразглежда и при необходимост, актуализира инструкция за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Изготвен, съгласно нормативните изисквания е “ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ”, където са:

- определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяни възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- определяни са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и ликвидирането на замърсяванията от аварията.

- определен е начина за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- определени са причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определени са и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Резултатите се документират.

- Записи

Изготвен е образец на протокол, в които се извършва документиране и последващо съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

КР на оператора влезе в сила на 11.12.2012г. и на този етап не е възникнала необходимостта от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното се съхранява на площадката.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 442-Н0/2012 е изготвен съгласно образец на годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

- Актуализация на СУОС

През 2017 г. се публикува ново заключение за НДНТ за инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине, прието с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 2017 година. Във връзка с това и на основание чл. 124, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, операторът стартира процедура по преразглеждане на комплексното разрешително за инсталацията.

След издаване на Актуализирано комплексно разрешително, поетапно (съобразено със съответните срокове) ще се преразгледа СУОС, съобразно с новите условия в него.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Ползването на вода за производствени нужди се осъществява единствено при наличие на разрешение за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с ВиК оператор. Операторът притежава актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество. Спазват се нормите и условията заложени в него.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на поилната инсталация към производствените халета, която е основен консуматор на вода за производствени нужди, както и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Отчитането на изразходваното количество вода за производствени нужди става чрез водомерно устройство, обозначено на Схема № 8 от заявлението.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията.

Изготвена е инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията ще се документират и съхраняват.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират, не са установени течове и съответно не са предприети действия за отстраняването им. Резултатите се съхраняват на площадката.

През 2019г. са извършени 2 планови проверки. Извънредни проверки не са извършвани през периода.

Количеството използвана вода за производствени нужди през експлоатирания за 2019г. период е изчислена като годишна норма за ефективност при употребата на вода за инсталацията е представената по - долу таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, Съгласно КР, М3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Използвано годишно количество М3 | нормa за ефективност за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна мрежа | - | 9,4 | 1 150 | 2,37 | Да |

3.2. Използване на енергия

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилната инсталация (хранилни машини и шнекове), към инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, основни консуматори на електроенергия.

Резултатите се документират.

Измерените и изчислени изразходвани количества електроенергия се документират, изразени като:

- Годишна консумация за производствени нужди за инсталацията;

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията;

Изразходваното количество електроенергия – 70,00 MWh се отчита по измервателните устройства.

През 2019г. са извършени 2 планови проверки. Извънредни проверки не са извършени през периода.

Инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива се прилага, в това число и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията ще се документират. Към настоящия момент не са регистрирани несъответствия.

Не са констатирани несъответствия при оценката на съответствието, на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително.

Използваната консумация електроенергия през експлоатирания за 2019г. период е изчислена като годишна норма за ефективност е представената по - долу в таблицата.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл по КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ за 1000 птици за един жизнен цикъл за 2019 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия/ Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.227 | 0.15 | Да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Използваните химични вещества и смеси отговорят на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Съгласно издаденото КР на оператора не е заложено докладване на количества по Условие 8.3 Спомагателни материали.

Предвид гореизложеното представените по - долу таблици не са попълнени.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество т | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.3

| Горива | Количество t/y, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност да се съхраняват съгласно условията, посочени в информационните листове за безопасност.

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват на площадката и ще се представят при поискване на РИОСВ.

При наличие на химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, същите да са  опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност.

Спомагателните материали се съхраняват единствено в складовете, посочени в Приложение № 15 от заявлението. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се съхраняват спомагателни материали и реагенти в опаковки с нарушена цялост.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. В случай на установяване на несъответствие ще се документират причините и предприемат коригиращи действия.

За експлоатирания период през 2019г. са извършени 2 планови проверки. Извънредни проверки не са извършвани през периода.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (6 809) (С) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (268) (С) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (4 289) (С) | - | - | - | * |

Операторът спазва посочените в Условие 9.2.5 техники за отглеждане на бройлери на площадката с цел намаляване емисиите на Амоняк от производствената дейност.

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии.

Изчисленията са извършени по Методиката, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

| Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR. Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/година | Изчислени единици продукт/ цикъл през 2018 | Емитирани количества във въздуха kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4) |
| Метан (СH4) | 100-508,409 | 0.127 | 53 611 | 6 809 |
| Амоняк (NH3) | * | 0.08 | 53 611 | 4 289 |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.005 | 53 611 | 268 |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на птици.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка наличието на източници на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяване, оценка на съответствие и коригиращи действия.

Извършват се ежемесечно проверки за установяване на евентуални източници на неорганизирани емисии.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка спазването на мерките за намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

Таблица 2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан, диазотен оксид за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

Изчисленията за емисиите са извършени съгласно Методиката, на база броя заредени животни за отчетния период, като емисиите са изчислени за периода.

Количеството на замърсител с № 1# (метан) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1005 „Управление на тор по отношение на органични съединения” (100 508 Бройлери), при EF 0,117 kg/1 брой животно годишно и за дейностите по КОД на процес (SNAР CODE) 1004 „Чревна ферментация” (100 409 Бройлери), при EF 0,01 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 6# (амоняк) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,6 kg/1 брой животно годишно.

* Съгласно Условие 9.2.5 EF за амоняк при използване на неаерирана сламена постеля е 0,08 kg/1 брой животно годишно.

Количеството на замърсител с № 5# (Диазотен оксид) е пресметнато съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ) за дейностите по КОД на процес (SNAP CODE) „Управление на тор по отношение на азотни съединения” (100 908  Бройлери), при EF 0,005 kg/1 брой животно годишно – „Други”.

Таблица 4.2-1. Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент 166/2006 г.

| Замърсител | Количества емитирани замърсители във въздуха, за отглеждането на 1000 бр. птици за един жизнен цикъл | Годишни емисии (kg) |
| --- | --- | --- |
| Метан | 14,11 | 6 809 |
| Амоняк | 8,89 | 4 289 |
| Диазотен оксид | 0,56 | 268 |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006г. година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Операторът отвежда производствените отпадъчни води от измиване на птицевъдните сгради в 2 броя бетонови шахти с водоплъно дъно, отбелязани в Приложение 8 от заявлението.

Битово-фекалните отпадъчни води от битовите помещения за обслужващия персонал и филтъра се отвеждат единствено в бетонова шахта с водоплътно дъно, отбелязана в Приложение 8 от заявлението, Съдържанието на бетоновите шахти ще се предава за отвеждане и  пречистване, съгласно сключен договор ВиК оператор и при спазване на условията в него. През отчетната година не са предавани количества отпадъчни води.

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на чистота на площадката, с цел недопускане на замърсяване/смесване на падналите върху площадката дъждовни води със суровини или отпадъци.

Мониторинг на отпадъчните води, операторът няма задължение за извършване и поради тази причина не е попълнена таблица 3.

Таблица 3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е извършвано почистване, на отпадъчна вода през експлоатирания период.  Във връзка с гореизложеното за календарната 2019 година Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” не може да бъде коректно попълнена.

4.4. Управление на отпадъците

През 2019г. на територията на оператора не са формирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците на територията на оператора се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране ще се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от операторна се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Вр. Съхр. на площ. | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР т/год | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 0,5 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | *- | Да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 10 04) | 10 01 01 | 60 | 0,9 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 02 07* | 0,2 | 0 | - | - | Условие 11.3.11 | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,1 | 0 | - | - | Условие 11.3.10 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | 0 | - | - | Условие 11.3.12 | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 3 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,5 | 0 | - | - | Условие 11.3.13 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,3 | 0 | - | - | Условие 11.5.1 | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

4.4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното. В тази връзка се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като резултатите от оценката се документират.

За точното и правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията на площадката е разработена инструкция за измерване или изчисление за образуваните количества отпадъци.

В периода няма образувани количества.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Раздел I на ПМС №53/19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на събирането на  отпадъците. За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също се документират.

В периода не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

В периода не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, като през отчетната година не са констатирани несъответствия, предвид краткия период на влизането в сила на КР.

4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране ще се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по ЗУО за извършване на такава дейност и/или комплексно разрешително.

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2019 г. са изготвени Годишни отчети (Годишен отчет за образувани отпадъци). Същите са представени в ИАОС в определеният срок.

Управление на странични животински продукти

Съхраняването на страничните животински продукти - отработена постеля на птиците и животински изпражнения, урина и тор ще се извършва на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, в това число в съоръжения, които да бъдат изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества и които да се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;

- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение;

- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;

- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на съхраняването, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Количества странични животински продукти в експлоатирания период са временно съхранявани на площадката при спазване на изискванията за намаляване на емисиите амоняк. Торта – 40т е използвана за наторяване на собствени земеделски земи.

През изтеклия период е извършена 1 проверка на площадката за съхраняване на странични животински продукти.

4.5. Шум

Изготвена е инструкция и ще се извършва наблюдение веднъж на две години на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

-	еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени).

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Наблюденията ще се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

През периода не е извършено измерване нивата на шум. Доклад за резултатите от проведените собствени измервания на нивата на шум е внесен в РИОСВ-Русе през 2018г.

Не са регистрирани оплаквания от живущи около площадката.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Ще  се попълват съответните протоколи към инструкцията. Резултатите от проверките вкл. информация за причините и извършените ремонтни работи ще се съхраняват от притежателя на комплексното разрешително и ще се предоставят при поискване от компетентните органи.

За периода не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка е изготвен Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

В случай на разливи на определени за целта места е  осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване.

Изготвена е инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определените за целта места.

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг, и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Общ азот;

- Общ фосфор.

През периода не е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите,  не е попълнена Таблица 8.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите и базовото състояние на почвите, в случай на установяване на несъответствие, повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

През изтеклия период не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

На оператора не е заложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетения период не е прекратявана работата на инсталацията, разположена на територията на „КАРАС” ООД - гр. Глоджево.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетения период не са регистрирани аварийни ситуации на територията на оператора.

Таблица № 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

В периода в „КАРАС” ООД - гр. Глоджево не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

Таблица № 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети Действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 442-Н0/2012 на „КАРАС” ООД - гр. Глоджево.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................

Дата:  27.03.2020 г.

Име на подписващия:  Мехмед Карасюлейман

Длъжност в организацията:  Управител

27.03.2020 г.