“ ТОПЛОФИКАЦИЯ  ПЕРНИК “ АД

Перник 2303 				               Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008

кв. “Мошино” 				                www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 296 – НО/2008 г. за 2018-та година

гр. Перник, 2019 година

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР): „Сгуроотвал ”7-ми септември” на “Топлофикация – Перник” АД  гр. Перник;

- Адрес по местонахождение на инсталацията: Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от  ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник;

- Регистрационния номер на КР: № 296-НО/2008 год. /актуализирано с Решение № 296-НО-ИО-А1/2013 г./;

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 год.;

- Дата на влизане в сила на КР: 16.07.2009 год.;

- Оператор на инсталацията: „Топлофикация – Перник” АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: Перник, кв.”Мошино”,   076/588 009; 076/588 008; office@toplo-pernik.com;

- Лицe за контакти: Ясен Петков Кацаров – Ръководител отдел „Инспекторат”; Ирина Йорданова Йорданова – еколог;

- Адрес на лицeто за контакти, тел. номер, e-mail: гр.Перник,  кв.”Мошино”, 076/658 319;    irinayordanova@abv.bg; yasen_katsarov@abv.bg.

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията: Основна дейност на “Топлофикация – Перник” АД -  производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинната енергия. Сгуроотвал ”7-ми септември” служи за депониране и постоянно съхранение на отпадъчните продукти от горене на въглища - пепел и сгурия.

- Производствен капацитет на инсталацията:

- капацитет – максимално количество (в тона) депонирани отпадъци за 24 часа - 2340 t;

- общ капацитет депонирани отпадъци – 26 275 200 t.

- Организационна    структура    на    фирмата, отнасяща  се   до управлението на околната среда: За изпълнението на дейностите по управлението и опазването на околната среда в Дружеството има назначено едно длъжностно лице - еколог към отдел “Инспекторат”;

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ – Перник;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, гр. Благоевград.

# ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

| Емисия |
| --- |
|  | CAS № | Замърсител | Във въздух (кг) | Във води (кг) | В почви (кг) | Праг за пренос на замърсители извън площ. | Праг за произ., обработка или употреба |
| 1 | 7440-47-3 | Хром | - | - | - | 200 | 10000 |
| 2 | 7440-50-8 | Мед | - | - | - | 500 | 10000 |
| 3 | 7440-66-6 | Цинк | - | - | - | 1000 | 10000 |

- Всички избистрени води са включени в оборотен цикъл.

- Управление на отпадъците

Образуваните от дейността  на ТЕЦ „Република” отпадъци, посочени в таблица 1 се депонират на сгуроотвал „7-ми септември”.

Таблица 1. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Транспортиране –собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (t) | Реално измерено |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 32 000 | 7165 | собствен | ДА |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 568 000 | 143 294 | собствен | ДА |
| Утайки от избистряне на вода | 19.09.02 | 3 | 0 | собствен | ДА |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | 43 000 | 11 975 | собствен | ДА |

- средно количество отпадъци депонирани на сгуроотвал „7-ми септември” за 24 часа през 2018 г.  – 370  тона.

- общо количество депонирани отпадъци на сгуроотвал „7-ми септември”  е 26 275 200 тона.

Таблица 2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Количест во | Код | Код по §1, т.8 и т.17 от ЗУО | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 7165 | 10.01.01 | D1 | ДА | - | ДА |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища | 143 294 | 10.01.02 | D1 | ДА | - | ДА |
| Утайки от избистряне на вода | 0 | 19.09.02 | D1 | ДА | - | ДА |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 11 975 | 10.01.05 | D1 | ДА | - | ДА |

Дейностите по техническата  рекултивация са извършени както следва:

- напълно завършени са І-ви и ІІ– ри етап от проекта за тампониране и рекултивация. Издадени са разрешения за ползване от ДНСК за двата етапа.

Към настоящия момент ситуацията накратко може да се охарактеризира по следния начин:

- рекултивираната площ на І-ви и ІІ-ри етап е  около 205 дка;

- оставащи площи за рекултивация на  ІІІ – ти етап  около 315 дка.

Предстои извършване на III-ти етап от рекултивацията. Котата, до която трябва да се достигне е 785,60 m, с което ще се завърши терасирането на депото и ще се осигури стабилност на целия рекултивиран терен. Изготвен и съгласуван с РИОСВ-Перник и МОСВ е проект “Тампониране на Сгуроотвал ”7-ми септември”, техническа и биологическа рекултивация и отвеждане на повърхностните води извън рекултивираните площи до кота 785.60 м. / ІІІ – ри етап тампониране/.

Причината за забавяне на дейностите по рекултивацията е недостиг на материала (пепели и сгурия) за запълване на рекултивираните площи, което е следствие от извеждането от експлоатация на парогенератори № 1-4 (след 2009 г.) и съответно значително намаляване на количеството на отпадъчните – пепели и сгурия.

От 21.02.2019 г. се извършват дейности по подмяна на тръбопроводи към сгуроотвал „7-ми септември“. До днешна дата транспортирани, подготвени за монтаж и монтирани са тръби с обща дължина около 800 м. Осигурени са  тръби за подмяна на цялата дължина на тръбопровода.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 296-НО/2008 г. на „Сгуроотвал „7-ми септември” на “Топлофикация Перник” АД гр. Перник.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.........................

инж. Любомир Спасов

Изпълнителен Директор

Дата:   26.03.2019 година